| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Директор ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» __________________ В. В. Шутов «____»____________ 2019 г. |  | Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага ___________________ А.В. Ходос «____»_____________ 2019 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подготовительных работ по объекту 
«Гидротехнические системы Большого Соловецкого острова».

I. Общие условия

- Объем выполняемых работ должен соответствовать техническому заданию.

- Подрядчик (генеральный проектировщик) должен обеспечить качество работ в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием, действующими СП и техническими регламентами, противопожарными, санитарно-эпидемиологическими и другими нормативными документами в области работ по сохранению ОКН.

- Сроки выполнения работ: в соответствие с Договором.

II. Требования к составу документации и обязательствам Исполнителя

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Гидротехнические системы Большого Соловецкого острова (далее - ГТС), включающие в себя объект культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации «Гидросистемы Большого Соловецкого острова, всего 20 локальных систем, включая питьевые, ирригационные, судоходные каналы, XVI век – начало XX века», входящего в состав ОКН федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век – первая половина XX века (Архангельская область, Приморский район)» |
| 1.2 | Месторасположение объекта | Архангельская область, Приморский район, остров Большой Соловецкий |
| 1.3 | Основание для проектирования | - Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1291 «Об утверждении Правил предоставления из Федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса в Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». |
| 1.4 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 1.5. | Пользователь объекта культурного наследия | ФГБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». |
| 1.6. | Назначение объекта | Гидротехнические сооружения для обеспечения водоснабжения пос.Соловецкий, судоходной транспортной сети (туристическая), создания благоприятных условий для развития хозяйствования и землепользования и работы водяных мельниц и гидроэлектростанции. |
| 1.7. | Основные технико-экономические показатели существующего объекта | Общее состояние ГТС – ограничено работоспособное. Каналы представляют собой каньоны, глубиной несколько метров. Дно каналов – выложено валунами, в некоторых каналах заилено. Современное состояние водохозяйственной системы Большого Соловецкого острова оценивается как критическое. Полуразрушены подпорные и регулирующие устройства, каналы зарастают, заиливаются, оседают, русло заваливают валунные облицовки. Нарушен гидравлический режим, и, как следствие, изменяется гидрогеологический режим на прилегающих территориях. Значительные по площади, ранее осушенные, поля сельскохозяйственного назначения заболачиваются, размываются водой участки автомобильных дорог. В случае окончательного разрушения всех водорегулирующих и подпорных сооружений, произойдет значительный отток воды из системы (судоходной в первую очередь), что приведет к ее полному распаду. Питьевой канал, в настоящее время является местом водозабора для водопроводной системы поселка Соловецкий, в случае его утраты водоснабжение населённого пункта будет парализовано. |
| 1.8. | Источник финансирования | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. |
| 2. Основные требования к выполнению работ и проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Стадийность проектирования/ работ | В одну стадию |
| 2.2. | Исходно-разрешительная документация, передаваемая Заказчиком | Заказчик предоставляет Исполнителю всю имеющуюся документацию по восстанавливаемым сооружениям: - копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право Заказчика или пользователя на объект культурного наследия и земельный участок в границах территории объекта; - задание Министерства Культуры РФ от 05.07.2013 № 19 на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации; - постановление Инспекции по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архангельской области от 06.08.2010 № 20, а также организует доступ к архивам и сооружениям Перечень исходных данных может дополняться в процессе выполнения работ как Заказчиком, так и Исполнителем при необходимости и по согласованию сторон. Сроки предоставления исходных данных – в соответствии с Договором. |
| 2.3. | Требования к составу работ | В объем работ входит: - Сбор, анализ и систематизация ранее разработанной научно-проектной документацией и результатов инженерных изысканий и обследований; - Выполнение рекогносцировочного посещения объекта с целью работы с архивными материалами и осмотра объекта; - Актуализация наличия имеющихся правоустанавливающих документов на объекты и сооружения в составе ГТС, включая сбор имеющихся документов; - Систематизация и актуализация состава объектов и сооружений ГТС с анализом их текущего состояния (на основании собранной документации). - Формирование отчета по результатам выполненных работ. Отчёт должен включать: - предложение по плану проведения работ по восстановлению ГТС с учётом работ по сохранению ОКН; - обоснование целесообразности и выделения этапности, очередности и перечня необходимых работ. - Разработка проекта технического задания на проведение работ по обследованию объектов ГТС, находящихся в аварийном состоянии.. |
| 2.4. | Сведения о ранее выполненной научно-проектной и проектной документации и возможности ее использования | - Техно-рабочий проект реконструкции системы межозерных каналов на Соловецких островах. ЛЕНГИПРОВОДХОД, 1977 г. - Проект производства работ реконструкции системы межозерных судоходных каналов на Соловецких островах. ЛЕНГИПРОВОДХОД, 1977 г. - Комплексная программа реконструкции и реставрации исторического памятника гидротехнического строительства 16-19 вв. – озерно-канальной системы Б. Соловецкого острова. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1992 г. - Проект реконструкции канала оз. Кругло-Орлово – оз. Щучье. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1990-1991 г. - Проект реконструкции канала оз. Средний Перт – оз. Кругло-Орлово. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1990 г. - Проект реконструкции канала оз. Щучье-оз. Плотичье. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1991 г. - Проект реконструкции канала оз. Большой Валдай – оз. Щучье. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1988-1991 г. - Проект реконструкции канала оз. Щучье – оз. Большой Валдай. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1987-1990 г. - Проект реконструкции канала оз. Средний Перт – оз. Питьевое. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1991 г. - Проект реконструкции дамбы в оз. Красное. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ, 1988 г. Проект реконструкции шлюза-регулятора на оз. Питьевое. ЛЕНГИПРОВОДХОЗ 1989 г. |
| 3. Дополнительные требования. |  |  |
| 3.1. | Согласование отчётных материалов | Исполнитель согласовывает заключение с Заказчиком, Пользователем объектов культурного наследия и другими заинтересованными организациями. |
| 3.2. | Количество экземпляров передаваемых результатов выполненных работ | Вся документация представляется Заказчику в 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате dwg, doc, jpg). Вся документация предоставляется по месту, определённому Заказчиком. |

| ФНБУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пирогов М.В. |  | Главный инженер по охране, реконструкции и реставрации |
| Петровская Л.А. |  | Заведующая отделом учета и хранения объектов культурного наследия |
| Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага |  |  |
| Вострокнутова О.Ю. |  | Главный архитектор |