## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589
Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XIV век – первая половина XX века» Баня братская, 1851 год
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-03
Приспособления для современного использования. Отопление и вентиляция. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 1.111 |  | 26.01 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 1.111 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 40.32 |  | 40.32 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.53414 |  |  |  | тыс. руб.
Составлена в ценах январь 2000 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: 1.ПНР
1 | п03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | сеть | 2 | 97.4 | [10 empty] | 132.46 | 132.46 | 77.92 | 77.92
|  | Зарплата |  |  | 97.4 |  | 194.8 |  | 1 | 194.8 |  |  |  |  | 194.8
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 132.46 |  | 68 | 132.46
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 77.92 |  | 40 | 77.92
|  | Затраты труда | чел-ч | 7.2 | [6 empty] | 14.4
[6 empty] | 405.18 |  |  | 405.18 |  | 14.4 | 405.18 | 405.18 | 14.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 405.18
2 | п03-01-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8 | ШТ | 1 | 47.13 | [10 empty] | 32.05 | 32.05 | 18.85 | 18.85
|  | Зарплата |  |  | 47.13 |  | 47.13 |  | 1 | 47.13 |  |  |  |  | 47.13
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 32.05 |  | 68 | 32.05
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 18.85 |  | 40 | 18.85
|  | Затраты труда | чел-ч | 3.6 | [6 empty] | 3.6
[6 empty] | 98.03 |  |  | 98.03 |  | 3.6 | 98.03 | 98.03 | 3.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 98.03
3 | п03-01-002-07 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 25 (вентилятор приточной установки) | ШТ | 1 | 292.21 | [10 empty] | 198.7 | 198.7 | 116.88 | 116.88
|  | Зарплата |  |  | 292.21 |  | 292.21 |  | 1 | 292.21 |  |  |  |  | 292.21
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 198.7 |  | 68 | 198.7
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 116.88 |  | 40 | 116.88
|  | Затраты труда | чел-ч | 22.32 | [6 empty] | 22.32
[6 empty] | 607.79 |  |  | 607.79 |  | 22.32 | 607.79 | 607.79 | 22.32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 607.79
Итого по разделу: 1.ПНР | [5 empty] | 1111 |  |  | 1111 |  | 40.32
Итого по локальной смете: | [5 empty] | 1111 |  |  | 1111 |  | 40.32
|  | Прямые затраты | [6 empty] | 534.14
|  | Основная ЗП рабочих | [6 empty] | 534.14
|  | Прочие работы с НР и СП | [6 empty] | 1111
|  | Трудозатраты строителей | [6 empty] | 40.32
|  | Накладные расходы | [6 empty] | 363.21
|  | Сметная прибыль | [6 empty] | 213.65
|  | Всего с НР и СП | [6 empty] | 1111
|  | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 75% | [7 empty] | 833.25
|  | ПНР в текущих ценах 4 квартала 2018 года согласно письму Минстроя РФ от 21.12.2018 № 51276-ДВ/09 для Архангельской области базовый район с К=22,95 | [7 empty] | 25497.45
|  | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 75% | [7 empty] | 19123.09
|  | Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 509.95
|  | ВСЕГО по смете | [7 empty] | 26007.4
|  | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 75% с непредвиденными | [7 empty] | 19505.55
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Ведомость объемов работ
Smeta.RU (495) 974-1589
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел: 1.ПНР
1 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | сеть | 2
2 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8 | ШТ | 1
3 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 25 (вентилятор приточной установки) | ШТ | 1
Автор проекта_______________________

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФГУП ЦНРПМ Доп. раб. место MCCS-0015252 | 0 | 15252 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10
1 | 162 | 0 | 90 | 0 | Новый объект_(Копия)_(Копия) | ОВ ПНР исп |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10 Приравненные к крайнему северу (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12) от 22.03.2017 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 21.02.2018 г Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 162 | 1 | 12 | 0 | Новый объект_(Копия)_(Копия) | ОВ ПНР исп | [7 empty] | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 61 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 32 |  | Новый раздел | 1.ПНР |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | 1.ПНР | [7 empty] | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 5 | 1 | п03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | сеть | 2 | 0 |  |  |  |  | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 194.8 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 132.46 | 77.92 |  | 67938046 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п03-01-022-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 132.464 | 77.92 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | сеть | сеть | 1 | [6 empty] | 64674990 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 7.2 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 179381830 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 405.18 | 0 | 0 | 405.18 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 2 | п03-01-002-01 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 4-8 | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 32.05 | 18.85 |  | 67938046 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п03-01-002-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 32.0484 | 18.852 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 64674990 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 0 | 47.13 | 0 | 0 | 0 | 47.13 | 3.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 1350120337 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 98.03 | 0 | 0 | 98.03 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 15 | 15 | 3 | п03-01-002-07 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа № 25 (вентилятор приточной установки) | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 292.21 | 0 | 0 | 0 | 292.21 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 198.7 | 116.88 |  | 67938046 | 292.21 | 0 | 0 | 0 | 292.21 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 292.21 | 0 | 0 | 0 | 292.21 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п03-01-002-07, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 292.21 | 0 | 0 | 0 | 292.21 | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 198.7028 | 116.884 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 64674990 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 0 | 292.21 | 0 | 0 | 0 | 292.21 | 22.32 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 481857242 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 607.79 | 0 | 0 | 607.79 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | 1.ПНР | 0 | [6 empty] | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 |  |  | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 534.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 534.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1111 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 40.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 363.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 213.65 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 1111 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 534.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 205 | 534.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 1111 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 40.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 0 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 363.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 213.65 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 224 | 1111 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 0 |  | 2
51 | 162 | 1 | 12 |  | Новый объект_(Копия)_(Копия) | ОВ ПНР исп | 0 | [6 empty] | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 534.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 534.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 1111 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 40.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 363.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 213.65 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 224 | 1111 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58338.17 | ит | Итого в текущих ценах 3 квартала 2018 года согласно письму Минстроя РФ от 01.10.2018 № 40178-ЛС/09 для Архангельской области районы островов Северного Ледовитого океана и его островов с к 1,02 согласно п.1 приложения к указанному письму (для СМР и ПНР) |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | об | в том числе стоимость оборудования с к 3,88 |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | мат | в том числе стоимость материалов с к 14,73*1,02 |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61737.83 | пнр | в том числе стоимость пнр с к 54,48*1,02 |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3399.66 | лим | итого по смете в текущих ценах для расчета лимитированных затрат |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -61.19 | вр | Временные здания и сооружения 1,2%*1,5 |  |  | 212 | 32 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58276.98 | ит вр | Итого с учетом временных зданий и сооружений |  |  | 212 | 33 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -85.97 | зи | Зимнее удорожание 2,07%*1,2 |  |  | 212 | 34 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58191.01 | ит зи | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  | 212 | 35 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1163.82 | неп | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 212 | 36 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59354.83 | итт неп | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  | 212 | 37 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ндс | НДС 18% от стоимости материалов и оборудования |  |  | 212 | 38 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59354.83 | вс | ВСЕГО по смете |  |  | 212 | 39 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49390.26 | хол | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% |  |  | 212 | 40 | 0 |  | 2
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | М/Т/Я | Работы по строительству мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов с ядерным топливом и радиокативными отходами ( письмо Госстроя РФ № 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 если (М/Т/Я) = {выкл.} | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (М/Т/Я) = {выкл.} ) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов и кап. ремонте объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых ) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67938046 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФГУП ЦНРПМ Доп. раб. место MCCS-0015252 | 0 | 15252 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10
1 | 64 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия)_(Копия) | ОВ ПНР исп |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10 Приравненные к крайнему северу (с учетом п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12) от 22.03.2017 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 21.02.2018 г Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 67938046 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0.53414 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.14 | 0 | 0 | 1111 | 0 | 40.32 | 0 | 0 | 363.21 | 213.65 | 1111
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 1.111 | 0.53414
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 534.14 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 534.14 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 1111 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 40.32 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 363.21 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 213.65 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 224 | 1111 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58338.17 | ит | Итого в текущих ценах 3 квартала 2018 года согласно письму Минстроя РФ от 01.10.2018 № 40178-ЛС/09 для Архангельской области районы островов Северного Ледовитого океана и его островов с к 1,02 согласно п.1 приложения к указанному письму (для СМР и ПНР) |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | об | в том числе стоимость оборудования с к 3,88 |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | мат | в том числе стоимость материалов с к 14,73*1,02 |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61737.83 | пнр | в том числе стоимость пнр с к 54,48*1,02 |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -3399.66 | лим | итого по смете в текущих ценах для расчета лимитированных затрат |  |  | 212 | 31 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -61.19 | вр | Временные здания и сооружения 1,2%*1,5 |  |  | 212 | 32 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58276.98 | ит вр | Итого с учетом временных зданий и сооружений |  |  | 212 | 33 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -85.97 | зи | Зимнее удорожание 2,07%*1,2 |  |  | 212 | 34 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58191.01 | ит зи | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  | 212 | 35 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1163.82 | неп | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 212 | 36 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59354.83 | итт неп | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  | 212 | 37 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ндс | НДС 18% от стоимости материалов и оборудования |  |  | 212 | 38 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 59354.83 | вс | ВСЕГО по смете |  |  | 212 | 39 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 49390.26 | хол | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% |  |  | 212 | 40 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67938046 | 1

## SmtRes (hidden)
28 | 67938046 | 67938372 | 57589898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-100-60 | Рабочий наладчик, разряд 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1455644370 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 1 | 2 | 67938373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 12.92 | 12.92 | 1 | 27.91 | 0
28 | 67938046 | 67938372 | 57588964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1688654847 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 2 | 67938374 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 10.21 | 10.21 | 1 | 14.7 | 0
28 | 67938046 | 67938372 | 57584984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1675274105 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 1 | 2 | 67938375 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 16.93 | 16.93 | 1 | 12.19 | 0
28 | 67938046 | 67938372 | 57425347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1481893445 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 2 | 67938376 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 15.49 | 15.49 | 1 | 22.31 | 0
28 | 67938046 | 67938372 | 57428124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-20 | Инженер II категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1658205574 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1 | 2 | 67938377 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 14.09 | 14.09 | 1 | 20.29 | 0
29 | 67938046 | 67938378 | 57589898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-100-60 | Рабочий наладчик, разряд 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1455644370 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 2 | 67938379 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 12.92 | 12.92 | 1 | 4.65 | 0
29 | 67938046 | 67938378 | 57588964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1688654847 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 2 | 67938380 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 10.21 | 10.21 | 1 | 11.03 | 0
29 | 67938046 | 67938378 | 57584984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1675274105 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 2 | 67938381 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 16.93 | 16.93 | 1 | 6.09 | 0
29 | 67938046 | 67938378 | 57425347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1481893445 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 2 | 67938382 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 15.49 | 15.49 | 1 | 13.94 | 0
29 | 67938046 | 67938378 | 57585032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 848708738 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 2 | 67938383 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 12.69 | 12.69 | 1 | 11.42 | 0
30 | 67938046 | 67938384 | 57589898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-100-60 | Рабочий наладчик, разряд 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1455644370 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 1 | 2 | 67938385 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 12.92 | 12.92 | 1 | 28.81 | 0
30 | 67938046 | 67938384 | 57588964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1688654847 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 2 | 67938386 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 10.21 | 10.21 | 1 | 68.41 | 0
30 | 67938046 | 67938384 | 57584984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1675274105 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 1 | 2 | 67938387 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 16.93 | 16.93 | 1 | 37.75 | 0
30 | 67938046 | 67938384 | 57425347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1481893445 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1 | 2 | 67938388 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 15.49 | 15.49 | 1 | 86.43 | 0
30 | 67938046 | 67938384 | 57585032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 848708738 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 1 | 2 | 67938389 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 12.69 | 12.69 | 1 | 70.81 | 0

## EtalonRes (hidden)
28 | 67938373 | 67938372 | 57589898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-100-60 | Рабочий наладчик, разряд 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | 2 | 67938373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 67938374 | 67938372 | 57588964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 2 | 67938374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 67938375 | 67938372 | 57584984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 0.72 | 2 | 67938375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 67938376 | 67938372 | 57425347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 2 | 67938376 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 67938377 | 67938372 | 57428124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-20 | Инженер II категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 2 | 67938377 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67938379 | 67938378 | 57589898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-100-60 | Рабочий наладчик, разряд 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 2 | 67938379 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67938380 | 67938378 | 57588964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 2 | 67938380 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67938381 | 67938378 | 57584984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 2 | 67938381 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67938382 | 67938378 | 57425347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 67938382 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67938383 | 67938378 | 57585032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.9 | 2 | 67938383 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67938385 | 67938384 | 57589898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-100-60 | Рабочий наладчик, разряд 6 | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 2 | 67938385 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67938386 | 67938384 | 57588964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-10 | Техник по наладке и испытаниям, категория I | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 2 | 67938386 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67938387 | 67938384 | 57584984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100 | Ведущий инженер | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 0 | 1 | 1 | 2.23 | 2 | 67938387 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67938388 | 67938384 | 57425347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-10 | Инженер I категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 15.49 | 0 | 1 | 1 | 5.58 | 2 | 67938388 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67938389 | 67938384 | 57585032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-100-30 | Инженер III категории | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 5.58 | 2 | 67938389 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0