## Смета 12 гр. по ФЕР
Smeta.RU (495) 974-1589
Ансамбль Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Храм во имя святителя и чудотворца Николая, 1577 г. (основание), 1832-1834 годы по адресу: Архангельская область, пос. Соловецкий, набережная Бухты Благополучия, д.1 стр.15
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01
Приспособления для современного использования.Электроосвещение, электрооборудование, отопление, вентиляция. Пусконаладочные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:ведомость объемов работ
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 0.62762 |  | 14.69 |  | тыс. руб.
|  | Строительные работы |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Монтажные работы |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Оборудование |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Прочие работы |  |  |  | 0.62762 |  |  |  | тыс. руб.
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  | 24.2856 |  | 24.2856 |  | чел. -ч.
|  | Средства на оплату труда |  |  |  | 0.30174 |  |  |  | тыс. руб.
Составлена в ценах январь 2000 года
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: ПНР
1 | п01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 15 | 15.62 | [10 empty] | 159.32 | 159.32 | 93.72 | 93.72
Объем: 15=4+2+2+7
|  | Зарплата |  |  | 15.62 |  | 234.3 |  | 1 | 234.3 |  |  |  |  | 234.3
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 159.32 |  | 68 | 159.32
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 93.72 |  | 40 | 93.72
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.22 | [6 empty] | 18.3
[6 empty] | 487.34 |  |  | 487.34 |  | 18.3 | 487.34 | 487.34 | 18.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 487.34
2 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11 | 165.95 | [10 empty] | 12.41 | 12.41 | 7.3 | 7.3
Объем: 0,11=11/100
|  | Зарплата |  |  | 165.95 |  | 18.25 |  | 1 | 18.25 |  |  |  |  | 18.25
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 12.41 |  | 68 | 12.41
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 7.3 |  | 40 | 7.3
|  | Затраты труда | чел-ч | 12.96 | [6 empty] | 1.4256
[6 empty] | 37.96 |  |  | 37.96 |  | 1.4256 | 37.96 | 37.96 | 1.4256 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 37.96
3 | п01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 15.62 | [10 empty] | 10.62 | 10.62 | 6.25 | 6.25
|  | Зарплата |  |  | 15.62 |  | 15.62 |  | 1 | 15.62 |  |  |  |  | 15.62
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 10.62 |  | 68 | 10.62
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 6.25 |  | 40 | 6.25
|  | Затраты труда | чел-ч | 1.22 | [6 empty] | 1.22
[6 empty] | 32.49 |  |  | 32.49 |  | 1.22 | 32.49 | 32.49 | 1.22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 32.49
4 | п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 2 | 4.1 | [10 empty] | 5.58 | 5.58 | 3.28 | 3.28
|  | Зарплата |  |  | 4.1 |  | 8.2 |  | 1 | 8.2 |  |  |  |  | 8.2
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 5.58 |  | 68 | 5.58
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 3.28 |  | 40 | 3.28
|  | Затраты труда | чел-ч | 0.32 | [6 empty] | 0.64
[6 empty] | 17.06 |  |  | 17.06 |  | 0.64 | 17.06 | 17.06 | 0.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 17.06
5 | п01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | ШТ | 1 | 25.37 | [10 empty] | 17.25 | 17.25 | 10.15 | 10.15
|  | Зарплата |  |  | 25.37 |  | 25.37 |  | 1 | 25.37 |  |  |  |  | 25.37
|  | НР от ФОТ | % | 68 |  |  | 17.25 |  | 68 | 17.25
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 10.15 |  | 40 | 10.15
|  | Затраты труда | чел-ч | 2.7 | [6 empty] | 2.7
[6 empty] | 52.77 |  |  | 52.77 |  | 2.7 | 52.77 | 52.77 | 2.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 52.77
Итого по разделу: ПНР | [5 empty] | 627.62 |  |  | 627.62 |  | 24.2856
Итого по локальной смете: | [5 empty] | 627.62 |  |  | 627.62 |  | 24.2856
|  | Прямые затраты | [6 empty] | 301.74
|  | Прочие работы с НР и СП | [6 empty] | 627.62
|  | Трудозатраты строителей | [6 empty] | 24.2856
|  | Накладные расходы | [6 empty] | 205.18
|  | Сметная прибыль | [6 empty] | 120.7
|  | Всего с НР и СП | [6 empty] | 627.62
|  | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% | [7 empty] | 502.1
|  | ПНР в текущих ценах 4 квартала 2018 года согласно письму Минстроя РФ от 21.12.2018 № 51276-ДВ/09 для Архангельской области базовый район с К=22,95 | [7 empty] | 14403.88
|  | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% | [7 empty] | 11523.1
|  | Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 288.08
|  | ВСЕГО по смете | [7 empty] | 14691.96
|  | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% с непредвиденными | [7 empty] | 11753.57
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Ведомость объемов работ
Smeta.RU (495) 974-1589
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел: ПНР
1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 15
2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11
3 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1
4 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 2
5 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | ШТ | 1
Автор проекта

## Source (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФГУП ЦНРПМ Доп. раб. место MCCS-0015252 | 0 | 15252 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10
1 | 164 | 0 | 92 | 0 | Новый объект_(Копия) | 07-01-01 ЭОМ и вент ПНР |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10 Прирав-ные к крайнему северу (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 31.03.2017 г | 0 | 0 | 983048 |  |  | 4 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 164 | 1 | 12 | 0 | Новый объект_(Копия) | 07-01-01 ЭОМ и вент ПНР | [7 empty] | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 63 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 34 |  | Новый раздел | ПНР |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | ПНР | [7 empty] | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 2 | 2 | 1 | п01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ШТ | 15 | 0 |  |  |  |  | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 234.3 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 159.32 | 93.72 |  | 67951903 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-013-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 159.324 | 93.72 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 67796362 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 131072 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 1.22 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -829332442 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 487.34 | 0 | 0 | 487.34 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | п01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.11 | 0 |  |  |  |  | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 1.4256 | 0 | 0 | 12.41 | 7.3 |  | 67951903 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-011-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 12.41 | 7.3 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | 100 измерений | 100 измерений | 1 | [6 empty] | 67796362 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 131072 | 165.95 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | 12.96 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -931447527 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 37.96 | 0 | 0 | 37.96 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 6 | 6 | 3 | п01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 0 |  |  |  |  | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 10.62 | 6.25 |  | 67951903 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-010-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 10.6216 | 6.248 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 67796362 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 131072 | 15.62 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 1.22 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | 486724290 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 32.49 | 0 | 0 | 32.49 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 4 | п01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ШТ | 2 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 5.58 | 3.28 |  | 67951903 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-11-028-01, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 5.576 | 3.28 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 67796362 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 131072 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0.32 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -1617765494 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17.06 | 0 | 0 | 17.06 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 10 | 10 | 5 | п01-03-002-05 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А | ШТ | 1 | 0 |  |  |  |  | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 17.25 | 10.15 |  | 67951903 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 68 | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ФЕРп-2001, п01-03-002-05, приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016г. |  |  | 200001 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 17.2516 | 10.148 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | [6 empty] | 67796362 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 200001 | Пусконаладочные работы : все сборники, отдел 05 ( диагностика лифтов ) и отдел 06 ( техническое освидетельствование ) сборника мрФЕР-01 | пФЕРп |  |  |  | 131072 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 | 40 |  |  |  |  | 1 |  | -1542494526 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 52.77 | 0 | 0 | 52.77 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | ПНР | 0 | [6 empty] | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 |  |  | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [115 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 301.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 301.74 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 627.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24.2856 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 205.18 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 120.7 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 627.62 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | [6 empty] | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 1 | 0 | 1 | 201 | 301.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 301.74 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 627.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 207 | 24.2856 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 0 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 210 | 205.18 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 211 | 120.7 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 224 | 627.62 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 0 |  | 2
51 | 164 | 1 | 12 |  | Новый объект_(Копия) | 07-01-01 ЭОМ и вент ПНР | 0 | [6 empty] | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [150 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 301.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 301.74 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 627.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24.2856 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 205.18 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 120.7 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 627.62 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | ит | Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 года согласно письму Минстроя РФ от 21.12.2018 № 51276-ДВ/39 и от 15.11.2018 № 45824-ДВ/09 для Архангельской области к 1,01 согласно п.1 приложения к указанному письму (для СМР и ПНР) |  |  | 212 | 27 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | об | в том числе стоимость оборудования с к 3,92 |  |  | 212 | 28 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | мат | в том числе стоимость материалов с к 9,7*1,01 |  |  | 212 | 29 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | пнр | в том числе стоимость пнр с к 22,95*1,01 |  |  | 212 | 30 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | лим | итого по смете в текущих ценах для расчета лимитированных затрат |  |  | 212 | 31 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | вр | Временные здания и сооружения 1,2%*1,5 |  |  | 212 | 32 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | ит вр | Итого с учетом временных зданий и сооружений |  |  | 212 | 33 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | зи | Зимнее удорожание 2,07%*1,2 |  |  | 212 | 34 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | ит зи | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  | 212 | 35 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290.96 | неп | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 212 | 36 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14838.88 | итт неп | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  | 212 | 37 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ндс | НДС 20% от стоимости материалов и оборудования |  |  | 212 | 38 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14838.88 | вс | ВСЕГО по смете |  |  | 212 | 39 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11638.34 | хол | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% |  |  | 212 | 40 | 3 |  | 2
70 | 1 |  | 1 | СТР_РЕК | СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ зданий и сооружений всех назначений | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | РЕМ_ЖИЛ | КАП. РЕМ. ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | РЕМ_ПР | КАП. РЕМ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗД, и СООРУЖЕНИЙ, НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, УЛИЦ И ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | УПР | {вкл} - УПРОЩЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при применении упрощенной системы налогообложения) · {УПР} - ( вкл.) - при упрощенной системе ; к = 0,9 к СП ( к= 0,7 к НР отменен с 1.01.11) · {УПР} - ( выкл.) - при обычной системе налогообложения | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | ХОЗ | {вкл} - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ | 0 | 0 | Для всех расценок. ( при хозяйственном способе производства работ): · {ХОЗ} - ( вкл.) - при хоз. способе (к=0,6 к НР ) · {ХОЗ} - ( выкл.) - при обычном способе производства работ | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | СЛЖ | {вкл} - При РЕКОНСТРУКЦИИ сложных объектов, РЕКОНСТРУКЦИИ и КАП. РЕМОНТЕ объектов с дейст. яд. реакторами | 0 | 0 | Для сборников ФЕР ( при производстве работ на технически сложных объектах ): · { СЛЖ } - (вкл.) - работа на сложных объектах (к=1,2 к НР) · { СЛЖ } - (выкл.) - работа на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | ТЕК_М/Т/Я | При работе в тек. уровне цен с 27.04.2018 г. (письмо № 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018 Минюст РФ), коэффициенты к НР =0,85 и к СП-0,8 не назначаются. До 27.04.2018 г. только для мостов, тоннелей, метро, АЭС, объектов с ядерным топливом (см. прим.) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | ОПТ/В | {вкл} - Прокладка МЕЖДУГОРОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) {выкл} - Прокладка ГОРОДСКИХ ВОЛОКОННО-ОПТИТЕСКИХ ЛИНИЙ (для ФЕРм10, отд. 6 разд.3) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм-10 ( волоконно-оптические линии связи ): · {М_ГОР_опт} - ( вкл.) - междугородные сети связи ( НР=120% , СП=70% ) · {М_ГОР_опт} - ( выкл.) - городские сети связи ( НР=100%; СП=65%) | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | ЗАКР | {вкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ {выкл} - Обслуживающие и сопутстующие работы в тоннелях при производве работ ОТКРЫТЫМ (ФЕР-29, разд.04 ) | 0 | 0 | Для сборника ФЕР -29 ( сопутствующие работы в тоннелях и метро. ): · {ЗАКР} - (вкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро закрытым способом (НР=145% , СП=75%); · {ЗАКР} - (выкл.) - при выполнении работ в тоннелях и метро отк | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | АВИ | (вкл) - При работах по ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИИ управления движением АВИАТРАНСПОРТОМ {вкл} (монтажные работы ) | 0 | 0 | Для сборников ФЕРм 08;10;11 : · {мАВИА} - (вкл.) - производство монтажных работы по диспетчеризации управления движением авиатранспортном (НР=95%, СП=55%) ; · {мАВИА} - (выкл. ) - при производстве работ на прочих объектах , кром | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | АЭС | (вкл) - Производство эл./монт. работ на АЭС ( ФЕРм -08 , отдел 01-03 ), и контроль свар. швов на АЭС {вкл} (ФЕРм-39, отд. 02 и 03 ) (вык) - Произовдство эл./монт. работ и и контроль свар. швов на ОБЫЧНЫХ СООРУЖ, | 0 | 0 | Для сборника ФЕРм -39 и ФЕРМ-08 ( при работах по контролю сварных соединений) : {мАЭС} - ( вкл.) - при выполнении работ по на АЭС (HР=101%; СП= 68%; {мАЭС} - (выкл.) - при выполнении работ на обычных объектах | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Инд_исп.Сводный | Используется Индекс "по сводному" | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 1 | К_НР_РЕМ | при ремонте жилых и общественных зданий если ( если {РЕМ_ЖИЛ}= [вкл.] | 0.9 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_НР}= 0,90 - при ремонте зданий жилого и гражданского назначений ( 0,90 к НР) ; · Значение {_МДСрем_НР}= 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 2 | К_СП_РЕМ | к нормам СП при капитальном ремонте зданий и сооружений всех назначений ( если или {РЕМ_ЖИЛ}=[вкл] , или (РЕМ_ПР}=[вкл] ) | 0.85 | 1 | Для сборников ФЕР и ФЕРмр : · Значение {_МДСрем_СП} = 0.85 - при ремонте зданий всех назначений ( 0,85 к СП); · Значение {_МДСрем_СП} = 1,00 - при строительстве и реконструкции объектов всех назначений | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 3 | К_НР_05 | К нормам НР с 1.01.2005 по 1.01.2011 | 1 | 0.85 | Для норм НР с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_НР} = 0.85 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.1 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_НР} = 1,00 - при расчет в текущем уровне цен и при уп | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 4 | К_НР_11 | Коэфф. к НР для текущего уровня цен с 01.01.2011 при обычном и упрощенном налогообложении при постатейной индексации | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 5 | К_СП_11 | Коэф. к СП в текущем уровне цен с 01.01.2011 | 1 | 0.8 | Для норм СП с 1.01.2011 года: · {_ТЕК_СП} = 0.80 - Коэффициент учитывающий изменение нормы страховых взносов с 1.01.11 - (при расчете в текущем уровне цен индексами по статьям затрат ) · {_ТЕК_СП} = 1,00 - без учета | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 6 | К_НР_12 | Корректировка НР с 03.12.12 до 27.04.18 если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 7 | К_СП_12 | Корректировка СП с 03.12.12 до 27.04.18 в текущем уровне цен по письму 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12 ( если (ТЕК_М/Т/Я) = {выкл.} ) | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 8 | К_НР_УПР | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 9 | К_СП_УПР | Коэф. к СП при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 10 | К_НР_ХОЗ | Коэф. к НР при хозяйственном способе производства работ ( если {ХОЗ}= {вкл} ) | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 11 | К_НР_СЛЖ | Коэф. при реконструкции сложных объектов (мосты, метро, путепроводы) и кап. ремонте АЭС, объектов с яд. реакторами ( если {СЛЖ} = [вкл] ) | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 12 | Р_ОКР | Разрядность округления результата расчета НР и СП ( с 01.01.2011 - до целых) | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
70 | 1 |  | 13 | К_НР_УПР_ПУ | Коэф. к НР при упрощенном налогообложении ( если {УПР} = [вкл] ) для расценок на изготовление материалов, полуфабрикатов, а также металлических и трубопроводных заготовок, изготовляемых в построечных условиях | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0
-1
75 | Уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67951903 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm (hidden)
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU | ФГУП ЦНРПМ Доп. раб. место MCCS-0015252 | 0 | 15252 | 10 | 10 | 1 | 0 | 10
1 | 64 | 0 |  | 0 | Новый объект_(Копия) | 07-01-01 ЭОМ и вент ПНР |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ценников | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ФЕР-2017 | ТР для Версии 10 Прирав-ные к крайнему северу (с уч. п-ма 2536-ИП/12/ГС от 27.11.12, 01/57049-ЮЛ от 27.04.2018) от 30.08.2018 г | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | ФЕР-2017 | Поправки для ГСН 2017 от 31.03.2017 г | 0 | 0 | 983048 | 4 | 0
22 | 0 | 0 | 67951903 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0.62762 | 0.62762 | 0.30174 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.74 | 0 | 0 | 627.62 | 0 | 24.2856 | 0 | 0 | 205.18 | 120.7 | 627.62
51 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.62762 | 0.62762 | 0.30174
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 301.74 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 301.74 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 1 | 217 | 627.62 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 0 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 24.2856 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 205.18 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 120.7 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 627.62 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | ит | Итого в текущих ценах 4 квартала 2018 года согласно письму Минстроя РФ от 21.12.2018 № 51276-ДВ/39 и от 15.11.2018 № 45824-ДВ/09 для Архангельской области к 1,01 согласно п.1 приложения к указанному письму (для СМР и ПНР) |  |  | 212 | 27 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | об | в том числе стоимость оборудования с к 3,92 |  |  | 212 | 28 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | мат | в том числе стоимость материалов с к 9,7*1,01 |  |  | 212 | 29 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | пнр | в том числе стоимость пнр с к 22,95*1,01 |  |  | 212 | 30 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | лим | итого по смете в текущих ценах для расчета лимитированных затрат |  |  | 212 | 31 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | вр | Временные здания и сооружения 1,2%*1,5 |  |  | 212 | 32 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | ит вр | Итого с учетом временных зданий и сооружений |  |  | 212 | 33 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | зи | Зимнее удорожание 2,07%*1,2 |  |  | 212 | 34 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14547.92 | ит зи | Итого с учетом зимнего удорожания |  |  | 212 | 35 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 290.96 | неп | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 212 | 36 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14838.88 | итт неп | Итого с учетом непредвиденных затрат |  |  | 212 | 37 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ндс | НДС 20% от стоимости материалов и оборудования |  |  | 212 | 38 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14838.88 | вс | ВСЕГО по смете |  |  | 212 | 39 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11638.34 | хол | в том числе стоимость ПНР "вхолостую" 80% |  |  | 212 | 40 | 3 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67951903 | 1

## SmtRes (hidden)
28 | 67951903 | 67952495 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 2 | 67952498 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 12.92 | 12.92 | 1 | 7.88 | 0
28 | 67951903 | 67952495 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 2 | 67952499 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 12.69 | 12.69 | 1 | 7.74 | 0
29 | 67951903 | 67952500 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 67952503 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 12.92 | 12.92 | 1 | 83.72 | 0
29 | 67951903 | 67952500 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 2 | 67952504 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7128 | 12.69 | 12.69 | 1 | 82.23 | 0
30 | 67951903 | 67952505 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 2 | 67952508 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 12.92 | 12.92 | 1 | 7.88 | 0
30 | 67951903 | 67952505 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 1 | 2 | 67952509 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 12.69 | 12.69 | 1 | 7.74 | 0
31 | 67951903 | 67952510 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1166887252 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 2 | 67952513 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 12.92 | 12.92 | 1 | 2.07 | 0
31 | 67951903 | 67952510 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1776637054 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1 | 2 | 67952514 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 12.69 | 12.69 | 1 | 2.03 | 0
32 | 67951903 | 67952530 | 57588620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | 1197411217 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 2 | 67952533 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 9.62 | 9.62 | 1 | 12.99 | 0
32 | 67951903 | 67952530 | 57588369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0 | -1309109184 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1 | 2 | 67952534 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 9.17 | 9.17 | 1 | 12.38 | 0

## EtalonRes (hidden)
28 | 67952498 | 67952495 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.61 | 2 | 67952496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 67952499 | 67952495 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.61 | 2 | 67952497 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67952503 | 67952500 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 67952501 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 67952504 | 67952500 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 6.48 | 2 | 67952502 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67952508 | 67952505 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.61 | 2 | 67952506 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 67952509 | 67952505 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.61 | 2 | 67952507 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 67952513 | 67952510 | 57589336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-60 | Электромонтажник-наладчик, разряд VI | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 67952511 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 67952514 | 67952510 | 57588373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-400-30 | Инженер по наладке и испытаниям, категория III | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 67952512 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 67952533 | 67952530 | 57588620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-200-40 | Электромонтажник-наладчик, разряд IV | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 9.62 | 0 | 1 | 1 | 1.35 | 2 | 67952531 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 67952534 | 67952530 | 57588369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-300-20 | Техник по наладке и испытаниям, категория II | 1191 | 1013 | чел.-ч. | чел.-ч. | 1 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 1 | 1 | 1.35 | 2 | 67952532 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0