ФОНД ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ СОЛОВЕЦКОГО АРХИПЕЛАГА

125413, г. Москва, ул. Флотская, д. 15Б, стр. 1-4. Тел +7(495)128-32-37 д.111

|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага ___________________А.В. Ходос «___» ___________________2019 г. |
| --- | --- |

Закупочная документация для проведения процедуры запроса коммерческих предложений по выбору лучшего предложения для заключения договора поставку инвентаря и оборудования (далее-товар) для нужд Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд) в 2019 году в соответствии с техническим заданием.

| № | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | Запрос коммерческих предложений по выбору исполнителя договора на поставку инвентаря и оборудования (далее-товара) для нужд Фонда. |
|  | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага (далее - Фонд) |
|  | Источники и порядок финансирования | Собственные средства Фонда. Порядок финансирования подробно изложен в договоре. Авансирование не предусмотрено оплата после подписания накладных и предоставления счета. |
|  | Допуск к участию только субъектов малого, среднего предпринимательства | Нет |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) и порядок авансирования | Начальная цена договора составляет: 683 515,24 руб. с НДС (шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятнадцать рублей двадцать четыре копейки) и включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе: стоимость товара, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, установку и монтаж оборудования, (при необходимости), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов, и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением договора. Расчет начальной цены подготовлен методом сопоставимых рыночных цен. Приложение № 2 Стоимость должна включать в себя все расходы, которые подробно изложены в проекте договора. Авансирование не предусмотрено. |
|  | Способ закупки | Запрос коммерческих предложений |
|  | Контактное лицо заказчика | Пасько Игорь Анатольевич |
|  | Телефон контактного лица | +7 (495) 128-32-37 доб 111 |
|  | Электронная почта контактного лица | zakupki@fundsolovki.ru |
|  | Подача и рассмотрение заявок на участие в закупке | Документация предоставляется Участником в адрес Фонда посредством размещения ее на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ (далее-ЭТП) |
|  | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Заявка на участие в закупке подается участником закупки заказчику в форме документа в формате DOC, PDF. DOCX до истечения срока, который указан в извещении о проведении закупки путем использования функционала электронной торговой площадке согласно даты и времени указанном в извещении |
|  | Место размещения информации о проведении закупочных процедур | Сайт Фонда в сети Интернет www.fundsolovki.ru а также ЭТП |
|  | Дата начала подачи заявок на участие в закупке | с момента опубликования на сайте Фонда и ЭТП. |
|  | Дата и время окончания подачи заявок на участие в закупке | 24.06.2019 г. до 11:00 по московскому времени |
|  | Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | По месту нахождения заказчика г. Москва, ул. Флотская д.15 Б. ст. 1-4 кабинет 233 |
|  | Разъяснения положений документации о закупке |  |
|  | Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений документации о закупке. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик предоставляет участнику закупки разъяснения положений документации о закупке, разместив разъяснения на сайте Фонда и на электронной площадке Сбербанк-АСТ но без указания участника закупки, от которого поступил запрос |
|  | Дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений | C момента публикации по 21.06.2019 г. |
|  | Обеспечение участия в запросе предложений | Обеспечительный платеж на участие в запросе предложений оплачивается участником в размере 3% что составляет 20 505,46 рублей от начальной стоимости договора. Указанные средства перечисляются оператору электронной торговой площадке Сбербанк Аст (далее-ЭТП) и возвращается участникам после подведения итогов. В соответствии с правилами ЭТП денежные средства в размере обеспечения (задатка) и/или депозита, блокируемые на площадке при подаче заявки на участие, перечисляются по реквизитам: ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН:7707308480), р/сч.:40702810300020038047, кор.сч.: 30101810400000000225, БИК:044525225, в ПАО «Сбербанк России» Перечисляя денежные средства в размере обеспечения (задатка) на р/с Заказчика (Организатора), участник принимает на себя риски, связанные со своевременным возвратом денежных средств. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Обеспечение не предоставляется. Победитель торгов оплачивает сервисные услуги ЭТП Сбербанк-АСТ. |
|  | Срок выполнения работ | С момента заключения договора –20.07.2019 г |
|  | ОКВЭД | - |
|  | ОКДП2 |  |

# Раздел 1.

# Инструкция по заполнению заявки на участие в закупке. Требования к участникам закупки, к составу, форме и оформлению заявки на участие в закупке

## Подраздел 1. Требования к содержанию, форме и оформлению заявки на участие в закупке

- Для участия в процедуре закупки (закупке) необходимо в соответствии с порядком подачи заявок на участие в закупке подать заявку на участие в закупке, исполненную в соответствии с требованиями настоящего раздела.

- Заявка на участие в закупке должна состоять из документов, указанных в подразделе 3 раздела 1 документации о закупке, и может включать в себя любые дополнительные документы по усмотрению участника закупки.

- Форма заявки.

  - Формы, определенные документацией о закупке, подготавливаются (заполняются) путем заполнения прилагаемой анкеты).

  - Документы заявки на участие в процедуре закупки, составляемые самим участником закупки, предоставляются заказчику через ЭТП. В бумажном виде заявка не предоставляется.

  - В каждой строке таблицы о бенефициарах или информация об участнике, или информация о собственнике, или информация о бенефициаре, или информация о подтверждающих документах.

  - Документы заявки на участие в процедуре закупки, формы которых не определяются документацией о закупке, составляются в свободной форме.

  - Предлагаемая участником процедуры закупки работа описываются в свободной форме (описание прилагается).

- Язык заявки.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке.

  - Подача документов, входящих в состав заявки на участие в закупке, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

- Содержание заявки

  - Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

  - Если в разделе 2 указаны значения со словами «не менее, не более, не менее и не более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть» и с другими подобными (исключая слова «в течение»), то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретное значение условий поставки, свойств и характеристик предлагаемой продукции или товара (материала), используемого при выполнении закупаемых работ

  - Предлагаемая участником продукция должна соответствовать требованиям раздела 2;

  - Описание предлагаемой продукции должно содержать описание потребительских свойств, условий эксплуатации, технических, эксплуатационных и иных свойств и характеристик, указанных в ТЗ разделе 2 документации о закупке.

  - Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупки должны иметь четко читаемый текст.

  - Заявка не должна содержать противоречивую информацию или допускать двусмысленных толкований.

## Подраздел 2. Требования к участникам закупки

- К участникам закупки предъявляются следующие требования:

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (наличие лицензий, свидетельств саморегулируемых организаций, аккредитаций, аттестатов и т.д.);

- непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие конфликта интересов между участниками закупки и лицами, указанными в пункте 1 статьи 27 Закона № 7-ФЗ, а также председателем Комиссии, членами Комиссии;

- отсутствие участника закупки в Реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отсутствие претензий, рекламаций со стороны Фонда по ранее заключенным с участником закупки договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) договора (контракта) на выполнение соответствующих предмету закупки работ при этом стоимость ранее исполненного договора (контракта) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

- Фонд вправе отказаться от проведения закупки в любой момент времени без компенсации затрат участнику закупочной процедуры.

Подраздел 3. Требованию к содержанию заявки на участие в закупке. Перечень документов и информации, представляемых участниками закупки для подтверждения соответствия требованиям.

- Заявки на участие в закупке должна содержать:

  - Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (в том числе серия и номер паспорта, дата рождения, кем и когда выдан паспорт, адрес регистрации), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Фонда извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Фонда извещения о проведении закупки выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте Фонда извещения о проведении закупки;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, в случае проведения закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в документации о закупке указан такой критерий оценки заявок на участие в закупке, как квалификация участника закупки;

- нотариально заверенные копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), за исключением иностранных юридических лиц, для которых достаточно копий, заверенных лицом, надлежащим образом уполномоченным, в соответствии с правом страны, где зарегистрирован участник закупки;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в закупке для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и нотариально заверенными копиями учредительных документов  участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо. Непредставление участником закупки решения об одобрении крупной сделки, писем, предусмотренных абзацем вторым и третьим настоящего подпункта, является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

  - Предложение о цене договора, составе и качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы работы.

  - Документы, копии документов, заверенные участником закупки или сведения, подтверждающие соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке:

- копии лицензий, свидетельств саморегулируемых организаций, аккредитаций, аттестатов и т.д.), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, такие товары, работы, услуги являются предметом закупки и данные требования предусмотрены документацией о закупке;

- копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным настоящей документацией о закупке;

- копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения  извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени этого участника юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности). В случае если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких запросах предложений, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

- копии заверенных учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- справка налогового органа об отсутствии недоимок по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, выданную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения предмета закупки или извещения о проведении запроса предложений в электронной форме, или копию такой справки;

- копии договоров, позволяющих определить сведения, запрашиваемые формой справки об опыте заявителя: перечни товара, спецификации, другие листы договоров, копии актов выполненных работ, позволяющих определить предмет договора, стороны договора, дату заключения договора, дату завершения договора, цену договора;

- Заявка на участие в закупке и том заявки на участие в закупке должны содержать опись входящих в их состав документов (если указанное требование установлено документацией о закупке), быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки.

- Заявка на участие в закупке, все документы и корреспонденция между Фондом и участником закупки, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны сопровождаться точным переводом на русский язык.

- Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать НМЦД, указанную в документации о закупке. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки, превышает НМЦД, указанную в документации о закупке, соответствующий участник закупки отстраняется от участия в закупке.

- Цена договора, указанная в форме заявки на участие в закупке должна равняться сумме цен по видам (содержанию) товаров (работ, услуг) при предоставлении расчета цены в добровольном порядке. В случае несовпадения указанных цен, в том числе при наличии арифметической ошибки или невозможности достоверно определить цену договора, предлагаемую участником закупки, заявка на участие в закупке признается несоответствующей требованиям документации о закупке, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с настоящим Положением.

- Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки, если иное не предусмотрено документацией о закупке.

- Цена договора, содержащаяся в заявке на участие в закупке, должна быть выражена в рублях, если иное не предусмотрено документацией о закупке.

- При описании условий и предложений участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать двусмысленных толкований. При этом, наличие двусмысленных толкований в заявке участника закупки, в том числе двойного предложения по цене, срокам выполнения работ, оказания услуг и/или срокам представления гарантий качества работ, услуг является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.

- В соответствии с положением о закупочной деятельности Фонд может отказаться от заключения договора без объяснения причины отказа.

# Раздел 2. Описание предмета закупки.

## Подраздел 1. Общие требования к предлагаемой участниками закупки

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического задания.

## Подраздел 2. Cтоимость выполнения работ:

Начальная цена договора составляет 683 515,24 руб.  с НДС (шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот пятнадцать рублей двадцать четыре копейки)  включает в себя все затраты, издержки и иные расходы исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе: стоимость товара, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы по г.Москве, установку и монтаж оборудования, (при необходимости), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала (при необходимости), затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других налогов, и сборов, утвержденные действующим законодательством, а также иные расходы, связанные с исполнением договора.

## Расчет подготовлен методом сопоставимых рыночных цен. Приложение № 2 Стоимость должна включать в себя все затраты участника в соответствии с техническим заданием Приложение №1 связанные с исполнением договора.

- Срок окончательного расчета — в течение 10 календарных дней с момента подписания накладных уполномоченным представителем и получения счета заказчиком.

- Авансирование не предусмотрено. Порядок финансирования определен договором.

- Место предоставления результата выполнения работ: г. Москва, склад транспортной компании.

- Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.07.2019.

# Раздел 3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, заключения и исполнения договора

## Подраздел 1. Порядок рассмотрения, оценки заявок на участие в закупке

- Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией о закупке.

- Комиссией рассматриваются договоры:

- содержащихся в справке об опыте заявителя;

- представленных копиями страниц договоров, позволяющих определить сведения, запрашиваемые формой справки об опыте заявителя: перечни товара, спецификации, другие листы договоров, копии актов выполненных работ, позволяющих определить предмет договора, стороны договора, дату заключения договора, дату завершения договора, цену договора;

- отвечающих требованиям, установленным соответствующими критериями оценки заявок на участие в закупке.

- Комиссия отклоняет заявку на участие в закупке в следующих случаях:

- если участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в документации о проведении закупки, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, установленным документацией о закупке;

- в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником (на любом этапе его проведения закупки).

- непредоставления документов, определенных документацией о закупке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится закупка;

- несоответствия заявки на участие в закупке требованиям закупочной документации, в том числе:

наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей НМЦД (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы (при этом в случае расхождения между предложением о цене договора, написанным цифрами, и предложением о цене договора, написанным словами, Фонд руководствуется предложением о цене договора, написанным словами);

несоответствие предлагаемых участником закупки качества услуг, требованиям, указанным в документации о закупке.

- Если участник закупки не является плательщиком НДС (применяется упрощенная система налогообложения), то он допускается к участию в запросе предложений, если предложенная им цена не превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) без учета НДС.

- В отсутствие оснований для отклонения заявка признается надлежащей.

- Признание закупки несостоявшейся.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке закупочная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в документации о закупке, закупка признается несостоявшейся.

- Закупочная комиссия оценивает заявки на участие в закупке, которые не были отклонены, для выявления победителя закупки на основе критериев, указанных в документации о закупке, в следующем порядке:

  - победителем признается участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие, в закупке которого присвоен первый номер;

  - для определения лучших условий исполнения договора оцениваются параметры предложений каждой неотклоненной заявки;

  - баллы, присвоенные оцениваемым параметрам оцениваемого предложения участника закупки, суммируются, образуя общий рейтинг заявки.

  - рейтинг округляется до двух десятичных знаков после десятичного разделителя (запятой).

  - заявка, имеющая наибольший общий рейтинг, представляет собой лучшие условия исполнения договора.

  - если участник закупки не является плательщиком НДС в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений всех участников закупочной процедуры, обеспечения равной и объективной оценки заявок, сравнение предложений по критерию цены договора проводится без учета НДС.

- Участник закупки относится к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

- Заявка, которая содержит предложение выполнении работ российскими лицами, по стоимостным критериям оценивается по предложенной в ней цене договора, сниженной на 15 процентов. При этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке.

## Подраздел 2. Заключение, исполнение договора

- Для заключения по результатам процедуры закупки договора Фонд в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола, фиксирующего результаты закупки, передает один экземпляр итогового протокола и проекта договора в двух экземплярах в печатном виде победителю процедуры закупки.

- Договор заключается по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, на условиях, указанных в заявке такого участника, и в документации о закупке (извещении о закупке).

- Договор должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней, а при осуществлении закупки в соответствии с Положения о закупке товаров, работ, услуг Фонда дней, с даты размещения протокола проведения запроса предложений на сайте Фонда. При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями положения и документации о проведении запроса предложений, если документацией о проведении запроса предложений было предусмотрено обеспечение исполнения договора.

- Непосредственно перед заключением договора Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан предоставить Сведения о цепочке собственников.

- В случае непредставления или предоставления данного документа с включенными в него некорректными или недостаточными сведениями в срок, предусмотренный для заключения договора, Поставщик (подрядчик, исполнитель) считается уклонившимся от заключения договора, о чем Фондом составляется соответствующий протокол и размещается на сайте Фонда.

- В случае если по результатам процедуры закупки цена договора, предложенная участником закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, победитель либо такой участник обязан предоставить заказчику обоснование снижения цены договора.

- В случае отказа победителя закупки от подписания договора, Фонд вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему второе место, затем – третье место и так далее. При этом для таких лиц заключение договора не является обязательным.

- В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора для его заключения необходимо одобрение совета Фонда, договор заключается только после такого одобрения.

- Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договора количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

- если по предложению Фонда увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договора количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

- исполнить договор в предусмотренный им срок невозможно по независящим от сторон обстоятельствам.

- При исполнении договора по согласованию Фонда с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

- Фонд по согласованию с контрагентом при заключении и исполнении договора вправе изменить иные не существенные условия договора.

- Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, включая одностороннее расторжение договора путем направления уведомления об одностороннем расторжении договора в порядке, предусмотренном документацией о закупке и локальными актами Фонда.

## Подраздел 3. Критерии оценки заявок на участие в соответствии с положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Фонда. Критерий - цена договора

| ## № | ## Наименование | ## Предмет оценки | ## Порядок оценки | ## Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Цена договора (с, С) | ## Оценивается цена, уплачиваемая заказчиком поставщику, за предмет закупки, исключающая другие платежи заказчиком в рамках заключаемого по результатам процедуры закупки договора | Rc= VсCminCi, где Rc — рейтинг по критерию цены договора; Cmin — минимальная цена договора среди предложенных участниками закупки (минимальное значение оцениваемого параметра среди оцениваемых параметров участников закупки); Ci — оцениваемая цена договора (значение оцениваемого параметра); Vс — вес критерия цены договора (вес критерия). | ## 60% |

- Критерий - опыт выполнения работ

| ## № | ## Наименование | ## Предмет оценки | ## Порядок оценки | ## Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Опыт выполнения работ, информация заполняется в форме №1 часть 1 к документации | ## Опыт выполнения работ сопоставимого характера и объема для оценки: по данному показателю рассматриваются опыт аналогичных поставок. Для подтверждения опыта рассматриваются копии договоров (контрактов), копии актов сдачи – приемки выполненных работ по каждому договору (контракту), предоставленные участником закупки. | ## Для рассмотрения опыта участника рассматриваются завершенные договора, а именно даты завершения договора ## Дата завершенных договоров (от даты подачи коммерческого предложения участником): ## От 10 лет и более 25 % ## От 3 лет до 5 лет 8 % ## От 1 лет до 3 лет 5 % ## От 1 года до 1 года 2 % | ## 20% |

- Критерий -  наличие у участника трудовых ресурсов

| ## № | ## Наименование | ## Предмет оценки | ## Порядок оценки | ## Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## Сведения о наличии у Участника закупки трудовых ресурсов и их квалификация, информация заполняется в форме №1 часть 1 к документации | ## Оценка происходит по наличию у Участника необходимого количества квалифицированных специалистов, работающих на постоянной основе ## у участника и предлагаемых участником для выполнения работы. Для подтверждения участник должен предоставить копии трудовых договоров/трудовых книжек, дипломов, удостоверений о повышении квалификации | 30 чел. и более 25 % До 20 чел 8 % До 10 чел. 5 % До 5 чел 3 % До 1 чел. 2 % | ## 20% |