| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. ВОДООТВЕДЕНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | HTEM (PPs) – труба раструбная для систем внутренней канализации, длина 2000 мм, DN 110мм | НТЕМ |  | Ostendorf | п.м. | 56.0 |  |  |
| 2 | То же, DN 50мм. | НТЕМ |  | Ostendorf | п.м. | 45.0 |  |  |
| 3 | Фитинги системы НТ для канализационных труб : НТВ отвод 87°, DN 50 | НТВ |  | Ostendorf | шт. | 7 |  |  |
| 4 | НТВ отвод 45°, DN 50 | НТВ |  | Ostendorf | шт. | 15 |  |  |
| 5 | НТВ отвод 45°, DN 110 | НТВ |  | Ostendorf | шт. | 17 |  |  |
| 6 | НТЕА – тройник 87˚, DN 50/50 | НТЕА |  | Ostendorf | шт. | 2 |  |  |
| 7 | НТЕА – тройник 45°, DN 110/110 | НТЕА |  | Ostendorf | шт. | 10 |  |  |
| 8 | НТЕА – тройник 45°, DN 110/50 | НТЕА |  | Ostendorf | шт. | 2 |  |  |
| 9 | НТЕА – тройник 45°, DN 50/50 | НТЕА |  | Ostendorf | шт. | 3 |  |  |
| 10 | HTR – переход эксцентрический, DN 110/50 | НТR |  | Ostendorf | шт. | 5 |  |  |
| 11 | НТRЕ - ревизия, DN110 | НТRЕ |  | Ostendorf | шт. | 4 |  |  |
| 12 | НТМ – заглушка DN 110 | НТМ |  | Ostendorf | шт. | 2 |  |  |
| 13 | НТL - компенсационный патрубок, DN 110 | НТL |  | Ostendorf | шт. | 4 |  |  |
| 14 | Крепежные хомуты для труб Dн 50-110 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 15 | Сифон унифицированный комбинированный, бутылочного типа для моек/умывальников, с выпуском-переливом |  |  |  | шт. | 5 |  |  |
| 16 | Сифон для душевого поддона |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Сифон для подключения посудомоечной/стиральной машины |  |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 18 | Выпуск двойной для моек, с выпуском-переливом, в комплекте с сифоном, Dн40 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 19 | Манжет переходной 50*40 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Манжет переходной универсальный 50*32/25 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 21 | Манжета для унитаза , Dн 110 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 23 | Гофропровод к унитазу, раздвижной Dн 110 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 24 | KG (PVC) - труба канализационная безнапорная для наружной прокладки, Dн 110, SN 4, толщ.стенки 3.2 мм | КG |  | Ostendorf | п.м. | 10.0 |  |  |
|  | Трап с вертикальным выпуском, решеткой 123х123мм, высотой гидрозатвора 50мм, Q=0,55 л/с, DN 40/50 (с запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания), фирма НL | HL 310 NPr-3000 |  | HL | шт. | 1 |  |  |
| 25 | Трап с горизонтальным выпуском, решеткой 115*115мм из нержавеющей стали, высотой гидрозатвора 50мм, Q=30л/сек, DN 50, (с запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе высыхания), фирма НL | HL 510 NPr-3000 |  | HL | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Терморасширяющаяся огнезащитная мастика «МТО» |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | II. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Унитаз - компакт с горизонтальным выпуском (импортного производства) |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 2 | Умывальник керамический (импортного производства) |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 3 | Пьедестал для умывальника |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 4 | Душевой поддон 900*900*, акриловый, |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Сантехнический люк 300*400 (на замке) |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 6 | Водонагреватель электрический, накопительный ф-мы «Ariston», Shape 15 ST R под раковиной, V=15л, мощность – 1,2 кВт | Shape 15 ST R |  | Ariston | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Водонагреватель электрический, накопительный ф-мы «Ariston», ABS PRO R80H V=80л, мощность – 1.5 кВт | ABS ABS PRO R80H |  | Ariston | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Водонагреватель электрический, накопительный ф-мы «Ariston», AEG EWH 150H V=150л, мощность – 1.8 кВт | AEG EWH 150H |  | Ariston | шт. | 1 |  |  |
|  | III. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Труба водопроводная UPONOR MLC, многослойная композиционная белая в бухтах Dн20 | MLC |  | UPONOR | п.м. | 92.0 |  |  |
| 2 | То же, Dн25 | MLC |  | UPONOR | п.м. | 28.0 |  |  |
| 3 | Труба водопроводная UPONOR MLC, многослойная композиционная белая в отрезках по 5 м, Dн32*3.0 | MLC |  | UPONOR | п.м. | 16.0 |  |  |
| 4 | То же, Dн40*4.0 | MLC |  | UPONOR | п.м. | 78.0 |  |  |
| 5 | Пресс-тройник UPONOR MLC, равнопроходной, Dн 20 | MLC |  | UPONOR | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Пресс-тройник UPONOR MLC, равнопроходной, Dн 25 | MLC |  | UPONOR | шт. | 2 |  |  |
| 7 | Пресс-тройник UPONOR MLC, равнопроходной, Dн 32 | MLC |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Пресс-тройник UPONOR MLC, равнопроходной, Dн 40 | MLC |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Тройник UPONOR MLC, редукционный, Dн 25*20*20 | MLC |  | UPONOR | шт. | 2 |  |  |
| 10 | То же, Dн 25*20*25 | MLC |  | UPONOR | шт. | 4 |  |  |
| 11 | То же, Dн 32*25*25 | MLC |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Пресс-муфта UPONOR MLC редукционная, Dн 25*20 | MLC |  | UPONOR | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Пресс-муфта UPONOR MLC редукционная, Dн 32*25 | MLC |  | UPONOR | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Пресс-муфта UPONOR MLC редукционная, Dн 40*32 | MLC |  | UPONOR | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Пресс-муфта UPONOR MLC редукционная, Dн 63*50 | MLC |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Пресс-муфта UPONOR MLC редукционная, Dн 50*40 | MLC |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Пресс-штуцер UPONOR MLC с наружной резьбой, 20*R1/2" | MLC |  | UPONOR | шт. | 17 |  |  |
| 18 | То же, 63* G 2" | MLC |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Пресс-штуцер UPONOR MLC с внутренней резьбой, 20*R1/2" | MLC |  | UPONOR | шт. | 6 |  |  |
| 20 | Пресс-угольник UPONOR MLC 90º, Dн 20 | MLC |  | UPONOR | шт. | 30 |  |  |
| 21 | То же, Dн 25 | MLC |  | UPONOR | шт. | 5 |  |  |
| 22 | То же, Dн 32 | MLC |  | UPONOR | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Пресс-угольник композиционный 90º, Dн 40 |  |  | UPONOR | шт. | 8 |  |  |
| 24 | Водорозетка UPONOR MLC с фланцем, Rр1/2" | MLC |  | UPONOR | шт. | 9 |  |  |
| 25 | Кронштейн установочный двойной |  |  | UPONOR | шт. | 4 |  |  |
| 26 | Фиксирующий желоб UPONOR для трубы Dу 26-32, 3м |  |  | UPONOR | шт. | 10 |  |  |
| 27 | Фиксирующий желоб UPONOR для трубы Dу 50, 3м |  |  | UPONOR | шт. | 10 |  |  |
| 28 | Кольцо UPONOR Q&E, Dн 20 |  |  | UPONOR | шт. | 100 |  |  |
| 29 | То же, Dн 25 |  |  | UPONOR | шт. | 22 |  |  |
| 30 | То же, Dн 32 |  |  | UPONOR | шт. | 10 |  |  |
| 31 | То же, Dн 40 |  |  | UPONOR | шт. | 20 |  |  |
| 32 | То же, Dн 50 |  |  | UPONOR | шт. | 1 |  |  |
| 33 | То же, Dн 63 |  |  | UPONOR | шт. | 2 |  |  |
| 34 | Кран шаровой полнопроходной, с вн.резьбой , Dу15 |  |  | Danffos | шт. | 14 |  |  |
| 35 | То же, Dу50 |  |  | Danffos | шт. | 1 |  |  |
| 36 | Кран шаровой смывного бочка, Dу 15 |  |  | Danffos | шт. | 4 |  |  |
| 37 | Кран для подключения стиральной/посудомоечной машинки, Dу 15 |  |  | Danffos | шт. | 3 |  |  |
| 39 | Шланг поливочный армированный, 1", длина 32 м |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Водоразборный кран со штуцером, внутр. резьба, Dу 20 |  |  | Danffos | шт. | 3 |  |  |
| 41 | Обратный клапан с вн.резьбой, Dу 15 |  |  | Danffos | шт. | 3 |  |  |
| 42 | Ниппель двойной, Dу 15 | ГОСТ 8959 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 43 | Крепежные элементы для труб Dн 20-63 |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
| 44 | Смеситель и душевой гарнитур (настенный держатель, душевой шланг и душевая лейка) для настенного монтажа |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 45 | Смеситель одноручковый, для умывальника, настольного типа |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 46 | Смеситель для мойки настольного типа Dу15 |  |  | Ideal Standart | шт. | 2 |  |  |
| 47 | Гибкая подводка к унитазу L-50см, В-Н ½"*½″ |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
| 48 | Гибкая подводка к умывальнику L-30 см, Н-Н ½"*½″ |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 49 | Труба оцинкованная ВГП, Ду50 | ГОСТ 3262-75 |  |  | п.м. | 120.0 |  |  |
| 50 | Тройник стальной приварной, Dу 50 | ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 7 |  |  |
| 51 | Тройник стальной приварной, 50/20 | ГОСТ 17376 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 52 | Отвод стальной крутоизогнутый 90°, приварной, Dу 50 | ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 18 |  |  |
| 53 | Переход стальной приварной, Dу 80*50 | ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Антикоррозийное покрытие – лак битумный БТ-577 по грунтовке ГФ-021 (покрыть за два раза) |  |  |  | м² | 28.0 |  |  |
| 55 | Трубная теплоизоляция Энергофлекс супер, толщина изоляции 9 мм, для труб Dн 20 | Энергофлекс Супер 22/9-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 80.0 |  |  |
| 56 | То же, для труб Dн 25 | Энергофлекс Супер 25/9-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 28.0 |  |  |
| 57 | То же, для труб Dн 32 | Энергофлекс Супер 35/9-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 16.0 |  |  |
| 58 | То же, для труб Dн 40 | Энергофлекс Супер 42/9-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 54.0 |  |  |
| 59 | Трубная теплоизоляция Энергофлекс супер, толщина изоляции 20 мм, для труб Dн 20 | Энергофлекс Супер 25/20-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 20.0 |  |  |
| 60 | То же, для труб Dн 40 | Энергофлекс Супер 45/20-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 28.0 |  |  |
| 61 | То же, для труб Dу 50 | Энергофлекс Супер 54/20-2 |  | Энергофлекс | п.м. | 33.0 |  |  |
| 62 | Монтажные аксессуары (клей термафлекс, скотч…..) |  |  | «Энергофлекс» | компл. | 1 |  |  |
| 63 | Терморасширяющаяся огнезащитная мастика «МТО» |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 64 | Нить сантехническая, льняная 110 м |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | IV. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф пожарный навесной ШПК «Пульс 320 Н» с местом для двух огнетушителей (белого цвета) | Пульс 320 Н |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 2 | Шкаф пожарный встраиваемый ШПК «Пульс 320 В» с местом для двух огнетушителей (белого цвета) | Пульс 320 В |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-3(3) |  |  |  | шт. | 12 |  |  |
| 4 | Рукава пожарные напорные из синтетических волокон с латексным гидроизоляционным слоем в комплекте с соединительными головками, длина 20.0 м. |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 5 | Вентиль пожарный Dу 50 мм, чугунный угловой муфтовый |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Ствол ручной пожарный РС-50 с диаметром спрыска наконечника 16мм. |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 7 | Головка муфтовая ГМ-50 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
| 8 | Задвижка под электропривод 30с941нж, Dу50 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Электропривод к задвижке 30с941нж, Dу50 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |