| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица изме-рения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напольный низкотемпературный водогрейный котел для работы на жидком топливе, Vitoplex 200 SX2A 90 кВт | VITOPLEX 200 | SX2A675 | Viessmann | шт. | 1 |  |  |
|  | Жидкотопливная горелка Vitoflame 100 |  | SX2A683 | Viessmann | шт. | 1 |  |  |
|  | Приложение SX2A90-560 кВт RU |  | 7453456 | Viessmann | шт. | 1 |  |  |
|  | Группа безопасности котла |  | 7143783 | Viessmann | шт. | 1 |  |  |
|  | Котел твердотопливный мощностью 100 кВт | «ATMOC DC100» |  | «ATMOC» | шт. | 1 |  |  |
|  | Группа безопасности котла | «KSG 30 ISO» |  | «Watts» | шт. | 1 |  |  |
|  | Насосно-смесительная группа | «Laddomat 21-100» |  | «Termoventiler» | шт. | 1 |  |  |
|  | Бак-накопитель PS1000 | «PS1000» | 7747220324 | «Buderus» | шт. | 4 |  |  |
|  | Тепоизоляция для бака-накопителя PS1000 |  | 7747220327 | «Buderus» | шт. | 4 |  |  |
|  | Вставной термометр со стрелкой для бака-накопителя PS |  | 5222178 | «Buderus» | шт. | 4 |  |  |
|  | Погружная гильза 3/4"для бака-накопителя PS |  | 5446080 | «Buderus» | шт. | 4 |  |  |
|  | Мембранный расширительный бак, "Reflex NG200" | NG200 |  | Reflex | шт. | 2 |  |  |
|  | Мембранный расширительный бак, "Reflex NG80" | NG80 |  | Reflex | шт. | 2 |  |  |
|  | Быстроразъемное соединеиние для расширительного бака "Reflex" | SU № 7613100 |  | Reflex | шт. | 4 |  |  |
|  | Стабилизатор напряжения 2,4 кВт | CPS 3000 PIE |  | CyberPower | шт. | 1 |  |  |
|  | Циркуляционный котловой насос "Grundfus Magna 50-100F" | Magna 50-100F | 96281120 | Grundfus | шт. | 1 |  |  |
|  | Циркуляционный насос "Grundfus UPS 40-30F" |  |  | Grundfus | шт. | 1 |  |  |
|  | Распределительный коллектор с гидровыравнивателем на 5 отводов. (В комплекте с монтажными стойками) | «СУПЕР-СТАНДАРТ 5/160 (3+1+1)» |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Распределительный коллектор на 3 отвода. (В комплекте с монтажными стойками) | «СТАНДАРТ 3/160» |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажные стойки для коллектора «СУПЕР-СТАНДАРТ 5/160 (3+1+1)» |  |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Монтажные стойки для коллектора «СТАНДАРТ 3/160» |  |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан Dn32, Kv=20. | Серия 2000 VDM3 |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Электрический привод поворотный | V200 120/230/00 |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Насосно-смесительная группа М-160 с насосом «Grundfos UPS 32-65». | «Grundfos M-160 MINIMA PLUS» |  | Гидромонтаж | шт. | 5 |  |  |
|  | Электрический привод поворотный | ESBE |  | Гидромонтаж | шт. | 5 |  |  |
|  | Контроллер KS Е8.634 |  |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Контроллер KS Е8.1124 |  |  | Гидромонтаж | шт. | 2 |  |  |
|  | Бокс на 3 DIN-рейки WAG IP65+ | WAG IP65+ |  | Гидромонтаж | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект датчиков и коммутационных кабелей |  |  | Гидромонтаж | комп. | 1 |  |  |
|  | Трубопроводы, фитинги, арматура для котельной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой Ду50, фланцевый |  | 065N0325 | Danfoss | шт. | 6 |  |  |
|  | Фильтр сетчатый Ду50, фланцевый |  |  | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
|  | Фильтр сетчатый Ду65, фланцевый |  |  | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
|  | Обратный клапан Ду50, фланцевый |  | 149B2415 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
|  | Обратный клапан Ду50, муфтовый |  |  | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
|  | Сепаратор воздуха Ду50, фланцевый | Spirovent AIR |  | SpiroVent | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый Ду50 |  |  | Danfoss | шт. | 18 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый Ду32 |  | 065B8210 | Danfoss | шт. | 4 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый Ду25 |  | 065B8209 | Danfoss | шт. | 2 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый Ду15 |  | 065B8207 | Danfoss | шт. | 10 |  |  |
|  | Кран шаровой муфтовый спускной Ду20 |  | 065B8201 | Danfoss | шт. | 8 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик Ду15 |  | 065B8223 | Danfoss | шт. | 6 |  |  |
|  | Термометр |  |  | Wika | шт. | 6 |  |  |
|  | Манометр |  |  | Wika | шт. | 10 |  |  |
|  | Трехходовой кран манометра ½»Нр |  |  | Wika | шт. | 10 |  |  |
|  | Комплект ответных фланцев Ду50 |  |  |  | компл. | 20 |  |  |
|  | Комплект ответных фланцев Ду65 |  |  |  | компл. | 4 |  |  |
|  | Труба стальная | ГОСТ 3262-75* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду15 |  |  |  | п.м. | 5 |  |  |
|  | Ду20 |  |  |  | п.м. | 5 |  |  |
|  | Ду25 |  |  |  | п.м. | 10 |  |  |
|  | Ду32 |  |  |  | п.м. | 20 |  |  |
|  | Ду40 |  |  |  | п.м. | 5 |  |  |
|  | Труба стальная | ГОСТ 10704-91* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду50 |  |  |  | п.м. | 105 |  |  |
|  | Ду65 |  |  |  | п.м. | 10 |  |  |
|  | Тройник |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65-15-65 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | 65-65-65 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 50-15-50 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | 50-50-50 |  |  |  | шт. | 14 |  |  |
|  | 32-32-32 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 40-40-40 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | 25-25-25 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Отвод 90 град. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду25 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Ду32 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Ду40 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ду50 |  |  |  | шт. | 50 |  |  |
|  | Ду65 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Переход |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ду65- Ду50 |  |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Ду50- Ду32 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ду40- Ду32 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Ду32- Ду25 |  |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Огрунтовка и покраска за 2 раза |  |  |  | кв.м | 5 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубчатая на основе синтетического каучука толщиной 19 мм с температурой использования до 115 °С (для высокотемпературного теплосителя): | ST/SK |  | K-Flex |  |  |  |  |
|  | Для трубы Ду32 |  |  |  | п.м. | 20 |  |  |
|  | Для трубы Ду40 |  |  |  | п.м. | 5 |  |  |
|  | Для трубы Ду50 |  |  |  | п.м. | 105 |  |  |
|  | Для трубы Ду65 |  |  |  | п.м. | 10 |  |  |
|  | Клей для монтажа теплоизоляции |  |  | K-Flex | л. | 2 |  |  |
|  | Скотч для монтажа теплоизоляции |  |  | K-Flex | шт. | 5 |  |  |
|  | Комплект крепежа трубопроводов |  |  |  | компл. | 1 |  |  |
|  | Топливная система |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топливный бак емкостью 1000 литров; ширина 650 мм., длина 1300 мм., высота 1660 мм. | T1000K3 |  | Анион | шт. | 1 |  |  |
|  | Фикс пакет для обвязки топливного бака. | А1 |  | Анион | шт. | 1 |  |  |
|  | Муфта переходная с п/э шланга 20х1/2" |  |  | Анион | шт. | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой, ВР1/2"- ВР1/2" |  | 065B8207 | Danfoss | шт. | 1 |  |  |
|  | Ниппель переходной НР1/2"- НР1/2" |  | 100 384 | Viega | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба медная неотоженная 10х1 |  |  | КМЕ | п.м. | 10 |  |  |
|  | Топливный фильтр-воздухоотводчик с крепежем и запорным вентилем "Тoc-Duo" ВР3/8 " |  |  | Oventrop | шт. | 1 |  |  |
|  | Присоединительный элемент НР 3/8"-10 мм. |  |  | Oventrop | шт. | 1 |  |  |
|  | Комплект шлангов для присоединения к горелке 3/8" |  |  | Viessmann | компл. | 1 |  |  |
|  | Дымоход из нержавеющей кислотостойкой стали, диаметром 180мм с изоляцией 25 мм. Двухтрубный. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптер котла D180 | 2А |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 180/270-400 | Труба телескоп, 2Т-ТС; КС/BA |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 180/330-530 | Труба телескоп, 2Т-ТС; КС/BA |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 180/520-840 | Труба телескоп, 2Т-ТС; КС/BA |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Глушитель 15 дб. | 2ГЛ15 |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 180/1000 | Труба, 2Т; КС/BA |  | Росинокс | шт. | 9 |  |  |
|  | Труба 180/500 | Труба, 2Т; КС/BA |  | Росинокс | шт. | 2 |  |  |
|  | Труба 180/333 | Труба, 2Т; КС/BA |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Ревизия D180 | Ревизия, 2РВ |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Тройник 90 град. D180 | 2ТР90 |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Опора | 2К-ОС |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Крепление D230 | К |  | Росинокс | шт. | 3 |  |  |
|  | Дефлектор конический | 2Д-КН |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Заглушка-конденсатоотвод | 2ЗКО |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут трубный D230 |  |  | Росинокс | шт. | 21 |  |  |
|  | Дымоход из нержавеющей жаропрочной стали, диаметром 200 мм, утеплитель 25 мм. Двухтрубный. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адаптер котла 200 | 2А |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба для замеров, 2ТЗ, 200 | 2ТЗ |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 200/270-400 | Труба телескоп, 2Т-ТС; Ж/2B/0,8 |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Тройник 90 град. | 2ТР90 |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 200/1000 | Труба, 2Т; Ж/2B/0,8 |  | Росинокс | шт. | 10 |  |  |
|  | Труба 200/500 | Труба, 2Т; Ж/2B/0,8 |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Труба 200/333 | Труба, 2Т; Ж/2B/0,8 |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Дефлектор конический | 2Д-КН |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Заглушка-конденсатоотвод | 2З-КО |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Крепление основное, 2К-ОС | 2К-ОС |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |
|  | Крепление дымохода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепление, 250 | К |  | Росинокс | шт. | 3 |  |  |
|  | Хомут трубный, 250 |  |  | Росинокс | шт. | 15 |  |  |
|  | Пластина огне-защитная с хомутом, 250 | ПЛ-ОЗ-Х |  | Росинокс | шт. | 1 |  |  |