## отопление
MagiCAD HPV - Спецификация
Проект: Дом
Дата: 21.08.2014
Диапазон:
Класс | Размер | Тип | Компонент | N | L\[м] | Изол.\типы | s\[мм]
Труба | 15 | Cu |  |  | 6.0
Труба | 15 | Steel 3262-75 |  |  | 0.9
Труба | 20 | Steel 3262-75 |  |  | 0.6
Труба | 25 | Steel 3262-75 |  |  | 5.9
Труба | 32 | Steel 3262-75 |  |  | 10.1
Труба | 57 | Steel 10704-91 |  |  | 88.6
Труба | 76 | Steel 10704-91 |  |  | 5.9
Отвод-90 | 15 | Cu |  | 6
Отвод-90 | 15 | Steel 3262-75 |  | 3
Отвод-90 | 25 | Steel 3262-75 |  | 10
Отвод-90 | 32 | Steel 3262-75 |  | 3
Отвод-90 | 57 | Steel 10704-91 |  | 45
Отвод-90 | 76 | Steel 10704-91 |  | 2
Тройник-90 | 25/25 | Steel 3262-75 |  | 2
Тройник-90 | 32/32/25 | Steel 3262-75 |  | 1
Тройник-90 | 32/32 | Steel 3262-75 |  | 5
Тройник-90 | 57/57/15 | Steel 10704-91 |  | 1
Тройник-90 | 57/57 | Steel 10704-91 |  | 23
Тройник-90 | 76/76 | Steel 10704-91 |  | 2
Переход | 76/57 | Steel 10704-91 |  | 4
Запорн.клапан | 50 | JIP-FF | JIP-FF DP25 DN50-065N0325 | 4
Запорн.клапан | 15 | X1666 | X1666 DN15-149B5211 | 7
Запорн.клапан | 20 | X1666 | X1666 DN20-149B5212 | 3
Запорн.клапан | 25 | X1666 | X1666 DN25-149B5213 | 3
Запорн.клапан | 32 | X1666 | X1666 DN32-149B5214 | 15
Запорн.клапан | 50 | X1666 | X1666 DN50-149B5216 | 20
Проч.арматура | 32 | 3WAY | 3WAY-32 | 5
Проч.арматура | 50 | 3WAY | 3WAY-50 | 1
Проч.арматура | 50 | VBR 3 | VRB3 DN50-065B1350 | 1
Проч.компоненты | 50 | FLANGE | FLANGE SINGLE 50 | 2
Проч.компоненты | 50 | JOINT | EJ-1-50 | 1
Проч.компоненты | 50 | MAGNA F | MAGNA 50-60 F | 1
Проч.компоненты | 32 | PI | MANOMETER V 32 | 8
Проч.компоненты | 25 | REFLEX N | N | 4
Проч.компоненты | 50 | SPIR AIR | Spirovent Air DN50 BA50F | 2
Проч.компоненты | 32 | TE | THERMOMETER V 32 | 4
Проч.компоненты | 20 | UPS | UP 20-15 N | 6
Проч.компоненты | 20 | UPS | UP 20-30 N | 1
Проч.компоненты | 65 | Y333P | Y333P DN65-149B3282 | 2
Проч.компоненты | 50 | Y666 | Y666 DN50-149B5278 | 2