|  | Утверждаю Генеральный директор Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага ___________________А.В. Ходос «___» ___________________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на проведение работ по обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня, 1776 - 1777 годы»

| 1 | Наименование и адрес Объекта | # Объект культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня, 1776 - 1777 годы», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века (Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, наб. Благополучия д. 1, корп.13)». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 3 | Технический заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 4 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 5 | Подрядная организация | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 6 | Основание для производства Работ | 1. Указ Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № 145 № 498 «О создании Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2018 № 505 «О Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага». 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге». 4. Договор безвозмездного пользования имуществом религиозного назначения от 27.04.2010 № 623 с актом приёма-передачи. Срок действия – бессрочно). 5. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры от 10.08.2010 № 15. 6. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 7. Схема развески колоколов на ярусах объекта культурного наследия федерального значения «Соборная колокольня, 1776-1777 годы» с перечнем колоколов ансамбля, предполагаемых к развеске в соответствии со схемой. |
| 7 | Вид и этапы Работ | Изучение архивной (и иной ранее разработанной проектной документации) и исполнительной документации. Обмеры и обследование существующих несущих конструкций неразрушающим методом с выполнением расчетов на прочность (статические и динамические нагрузки, а также акустические и вибрационные нагрузки) в части организации работ по развеске колоколов. |
| 8 | Сведения об источнике финансирования | - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2018 № 998, средства федерального бюджета, субсидии на реализацию мероприятий по сохранению и реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на Соловецком архипелаге. - Соглашение с Минкультуры России от 27.03.2019 № 054-10-2019-017 о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением. |
| 9 | Краткое описание объекта | Многоярусный широкий прямоугольный в плане объём, завершающийся над гранёной кровлей высоким шпилем с главкой и крестом. В ярусах звона - широкие арочные проёмы. На верхнем ярусе имеется ограниченная балясником обходная галерея, поддерживаемая своеобразными аркбутанами. Фасады украшены многочисленными рустованными пилястрами, широкими многопрофильными межэтажными поясами, окнами-люкарнами, плоскими нишами и проч. Некоторая запоздалость барочных форм колокольни, видимо, связана с тем, что задумана она была ещё в 1759 году, когда архимандрит Геннадий обратился к властям о «перестройке имеющейся в том Соловецком монастыре вместо прежней ветхой и для тысячепудового колокола (который… определено из старого перелить вновь) невместной, вновь каменной колокольни…». Вскоре начали делать прикладку массивного валунного камня к основанию старой трёхшатровой колокольни и отливать колокол (отлит в 1762 г.), но из-за начавшейся секуляризации и «за неимением суммы» отстроена «общебратственным коштом» она была только в 1777 году. Кроме того, новые стилевые формы, быстро эволюционировавшие в городах-лидерах, доходили до удалённых мест порой со значительным опозданием и в непривычном виде. Рельефный белокаменный декор, характерный для столичного барокко, в силу ряда причин не привился на Соловках. Заменившая его кирпичная кладка выглядит плоскостно, но всё же естественно в окружающем пространстве. Органичен для центрального комплекса и повышенный масштаб архитектуры, просторные внутренние сводчатые помещения. Внушительный, поднимающийся почти на 60-ти метровую высоту, объём колокольни достойно вписывается в монументальную застройку центрального комплекса зданий, став одной из архитектурных доминант ансамбля. На колокольне висело 35 колоколов различной величины. Крупнейший из них назывался Преображенским или Борисовским. Он весил 1147 пуда и был вылит из меди, пожертвованной в своё время Борисом Годуновым (в 1888 году был перелит). В 2005 году монастырем отлит комплект колоколов на заводе ООО «фирма Вера» в количестве 22 штук на основании технического задания по историческим сведениям о составе колокольного ансамбля на ярусах колокольни до революции (начало 20 в.). В 2015 году окончена многолетняя работа по реставрации здания колокольни по проекту реставрации ФГУП «ЦНРПМ». В настоящее время на колокольне размещается временный набор колоколов, а часть колоколов на временной звоннице у входа в Трапезный комплекс. |
| 10 | Охранный статус Объекта | Объект культурного наследия федерального значения в соответствии с приказом Минкультуры России от 27.11.2012 № 1467 и присвоенном кадастровым номером 321220004550206. |
| 11 | Основные технико-экономические показатели | Размеры в плане ~ 10 м x 17 м Полезная площадь - 137,5 м2 Строительный объем - 1122,6 м3 |
| 12 | Основные виды и этапы Работ | Изучение архивной, ранее разработанной проектной и исполнительной документации, предоставленной Заказчиком. Выполнение обследования и обмеров несущих конструкций неразрушающим методом в объеме, необходимом для выполнения проверочных статических и динамических расчетов несущих конструкций колокольни (в т.ч. стен и фундамента здания) и балок для подвески колоколов: - визуальное обследование строительных конструкций второго и третьего ярусов звона колокольни; - составление ведомости видимых дефектов и их фотофиксация; - обмеры и детальное (инструментальное) обследование строительных конструкций второго и третьего ярусов звона колокольни, в том числе определение глубины заделки балок в несущие ограждающие конструкции с использованием неразрушающих методов обследования (разрушающие методы использовать при необходимости, в данном случае выполнить полное восстановление отделки), (освидетельствование состояния конструкций с выявлением дефектов и повреждений, определение поражения металлических элементов коррозией, определение поражения деревянных элементов биодеструкцией, определение имеющихся деформаций), при необходимости, отбор проб и проведение необходимых химико-технологических исследований в лабораторных условиях; - расчет несущей способности и жесткости колокольных балок с учетом фактической глубины заделки их концов в несущие строительные конструкции при статической и динамической нагрузках от подвешиваемых колоколов (с использованием кинетической схемы работы колоколов); - расчет несущих строительных конструкций ярусов звона при статической и динамической нагрузках, в том числе в местах опирания колокольных балок; - разработка расчетной динамической модели колокольни с ансамблем колоколов на балочном подвесе; - расчетная оценка низших собственных частот колебаний колокольни с ансамблем колоколов при принятой схеме развески колоколов на балочном подвесе; - расчетное определение параметров жесткости подвесов, обеспечивающих отстройку собственных частот колебаний колоколов от собственных частот колокольни для исключения резонансных явлений и минимизации вибрационных нагрузок на колокольню при звонах колоколов; - определение и мониторинг фактических динамических характеристик сооружения с проведением натурных измерений на конструкциях колокольни. Измерения вибраций провести в необходимом частотном диапазоне; - в результате натурных измерений уровня вибрации определить: пиковые ускорения, частоты собственных колебаний и коэффициенты уязвимости конструкций. Полученные данные могут быть использованы для обоснования и уточнения принятой расчетной модели; - провести полевые испытания грунтов методом динамического зондирования в местах устройства временных дорог и сооружений для транспортировки колоколов на предмет наличия в грунте пустот, разуплотнений и т.д.; - камеральная обработка всех полученных данных; - составление технического отчета по результатам выполненных Работ с выводами о состоянии несущих конструкций и разработкой (в случае необходимости) рекомендаций по корректировке схемы развески колоколов, усилению несущих конструкций (при необходимости), с рекомендациями по разработке проекта производства работ по монтажу колоколов (далее – ПОР). |
| 13 | Обязательные требования | Обследования выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55567-2013 (Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия), а так же с СП 13-102-2003, ГОСТ Р 53778-2010, ГОСТ 31937-2011, ВСН 57-88, ВСН 48-86. Участник должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданную соответствующим федеральным лицензирующим органом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (в ред. от 17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Лицензия участника закупки должна включать в себя следующие виды работ: 1. Разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 2. Разработка проектной документации по ремонту и приспособлению объектов культурного наследия народов Российской Федерации. 3. Реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей. 4. Реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей. 5. Реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора. 6. Реставрация, консервация и воссоздание живописи (монументальной, станковой). 7. Ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. |
| 14 | Сроки выполнения работ | В соответствии с Договором. |
| 15 | Требования к исполнительной и отчетной документации | 1. Общие положения Требования к составлению и порядку ведения материалов, предусмотренных настоящим пунктом, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик совместно с актом сдачи-приемки выполненных работ представляет Заказчику исполнительную и отчетную документацию в 4 экземплярах, сброшюрованных в твердом переплете и 1 экземпляр на едином электронном носителе, по одному экземпляру в сброшюрованном виде и в электронном виде сдается Пользователю. Подрядчик в рамках работ по договору обеспечивает получение необходимых согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Состав исполнительной и отчетной документации: - исходно-разрешительная документация; - фотофиксация до начала производства работ; - техническое заключение; 3. Требования к оформлению отчетной документации: Форматы файлов: - текстовые приложения: *.doc, *.xls, *.pdf (с возможностью копирования текста); - графические приложения: а) чертежи, схемы: *.dwg, IFC, .rvt; б) изображения, иллюстрации: *.pdf, *.gif, *.jpg. Содержание папок с файлами: - одна книга документации размещается в одной папке; - наименование папки должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - папка содержит в себе отдельно текстовые приложения и графические приложения с наименованиями файлов (см. п.3); - папка должна иметь содержание, поиск. Содержание файлов: - одна книга документации размещается в одной папке; формирование документации - по принципу «одна страница - один файл»; - весь проект должен располагаться и разбит в файлы по листам с наименованием и номерами, соответствующими «Ведомости чертежей основного комплекта»; - наименование файла должно быть понятным, соответствовать наименованию на титульном листе и составу проекта; - текстовые фрагменты должны включаться в документ как текст с возможностью копирования; - графические изображения должны соответствовать оригиналу, как по масштабу, так и по цветовому отображению; - графические документы должны быть оптимизированы для просмотра; - документ должен иметь содержание, поиск. Для чертежей - с расширением *.dwg: - формат файла должен быть в версии не старше 2010 г.; - все элементы чертежа, объединенные общей логикой (стены, двери, мебель, оконечные устройства, размеры, поясняющие надписи и т.п.) должны находиться в одном слое с соответствующим названием; - все элементы блока должны находиться на одном слое, том же, что и блок; - такие примитивы, как размеры, поясняющие надписи, штриховки не должны быть редактируемыми, т.е. не разбиты на элементы; - файл должен быть сформирован в комплекте (Transmit) с вложенными в него OLE-объектами, используемыми шрифтами и другими настройками. Для спецификаций и ведомостей - с расширением *.xls: - вложенные в чертеж *.dwg спецификации и ведомости с расширением *.xls допускается формировать только как OLE-объект. Для изображений с расширением *.jpg: - разрешение не ниже 1600 х 1200, 300 dpi. 4. Требования к фотофиксации: - цветная съемка осуществляется с применением масштабной линейки; - материалы фотофиксации должны содержать общие виды Объекта в ортогональной проекции (перпендикулярно Объекту), вид Объекта с прилегающей территорией (не менее 80% от общей площади снимка), виды элементов Объекта, основные, наиболее характерные повреждения Объекта; - фотофиксация выполняется с тех же видовых точек фотографий, которые включены в научно-проектную документацию; - фотографии должны быть выполнены с надлежащим качеством и быть четкими; - каждая фотография должна сопровождаться аннотацией (порядковый номер, наименование того, что изображено). |
| 16 | Требования к технологическим решениям | В соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации. |
| 17 | Требования к строительным конструкциям | Провести техническое обследование строительных конструкций неразрушающим методом. Нагрузки на балки, стены и фундаменты здания должны соответствовать нормативным. При разработке документации следует руководствоваться действующими нормативно- техническими документами и правилами. В составе технического обследования предусмотреть: − обмерные работы - инженерно-техническое обследование (визуальное и инструментальное); − исследование динамических характеристик здания; − определение состава конструкций стен, балок; − проверку наличия характерных деформаций строительных конструкций; − анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях (при их наличии); − разработку рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ и схемами усиления конструкций; − инструментальное определение параметров дефектов и повреждений в наиболее дефектных местах; − поверочные расчеты несущих способностей конструкций с учетом кинетической схемы работы колоколов и результатов динамических исследований здания; − ликвидацию последствия вскрытий конструкций здания (при необходимости); − фотофиксацию; − составление отчета с выводами о возможности развески колоколов либо необходимости усиления конструкций по результатам технического обследования. Предусмотреть при необходимости: − мероприятия по усилению конструкций (на основании выводов и рекомендаций по результатам инженерного обследования конструкций и материалов). |
| 18 | Требования к фундаментам | По результатам обследования, при необходимости, определить объем работ по реставрации, усилению фундаментов. |
| 19 | Требования к стенам | По результатам обследования, при необходимости, определить объем работ по реставрации стен. |
| 20 | Требования к балкам для подвеса колоколов | По результатам обследования, при необходимости, определить объем работ по ремонту (усиление/замена) балок для подвеса колоколов. |
| 21 | Особые требования | Обследование проводится в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия документацию и согласовывается с Пользователем и Заказчиком. Отчетную документацию предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-ом экземпляре на электронном носителе в формате в соответствии с приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр. По одному экземпляру на бумажном носителе и в электронном формате передать Пользователю Объекта. |

Фонд по сохранению и развитию

Соловецкого архипелага

_____________________