УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

______________ А.В. Ходос

«____» ____________2019 г.

Техническое задание №1

на проведение работ по обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века»

| 1 | Наименование Объекта 1 | # Объект культурного наследия федерального значения «Северный келейный корпус, 1859-1865 годы Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение Объекта 1 | Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит |
| 3 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 4 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 5 | Подрядная организация | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 6 | Функциональное назначение Объекта 1 | Здание трапезной с кухней и жилым помещением. |
| 7 | Вид Работ | Микологическое обследование для проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию |
| 8 | Технические характеристики Объекта 1 | Площадь застройки- 202,4 м² Этажность- 2 этажа (+ подвал). Общая площадь - 353,5 м², в т.ч.: - подклет: 38,1 м²; - 1 этаж: 164,5 м²; - 2 этаж: 150,9 м². Строительный объем- 1155м³, в т.ч.: - надземная часть- 1003 м³; - подземная часть- 152 м³. |
| 9 | Сроки выполнения Работ | В соответствии с Договором. |
| 10 | Цели и виды обследований | а) Цели: микологические и энтомологические исследования проб древесины зданий на предмет заражения плесневыми, домовыми грибами и насекомыми, установление возможных причин поражения, выдача рекомендаций по борьбе с биоразрушителями и нормализации состояния объекта. б) Виды: выезд на объект, осмотр, фотофиксация, отбор проб древесины (соскобом, бурением), лабораторные исследования проб методом посева и изучения под микроскопом, определение влажности древесины, обработка и анализ результатов, разработка рекомендаций по нормализации состояния объектов (с учетом результатов предыдущих микологических обследований) состояния конструкций здания в целях определения объемов работ по ликвидации существующих биопоражений и выбора оптимального, эффективного и экономически целесообразного метода реставрации на основании, сравнения сметной стоимости вариантов продолжения реставрационных работ. Рассмотреть все современные методы борьбы с биоповреждениями (пропитка биоцидными составами панельным способом, пропитка в ваннах, СВЧ облучение и т.д.). По результатам микологического и инженерного обследований составить комиссионно, с участием Пользователя, акта технического состояния в части проводимых микологических исследований и дефектной ведомости, с предложениями по устранению выявленных недостатков. |
| 11 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить обследования | ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ» ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности». ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки». ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины». ГОСТ 28184-89 «Средства защитные для древесины». ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» ГОСТ Р55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». |
| 12 | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 13 | Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов | Предусмотренные в Техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчётных материалов могут уточняться Подрядчиком инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком. Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований устанавливают в программе изысканий. Результаты исследований являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без согласия запрещается. Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *pdf, * doc). |

Техническое задание №2

на проведение работ по обследованию объекта культурного наследия федерального значения «Восточный  келейный корпус Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)»,  входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина XX века»

| 1 | Наименование Объекта 2 | # Объект культурного наследия федерального значения «Восточный келейный корпус Голгофо-Распятский скит, XIX век (о. Анзер)», входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага, XVI век - первая половина ХХ века». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местоположение Объекта 2 | Архангельская область, Приморский район, остров Анзер, Голгофо-Распятский скит |
| 3 | Заказчик | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага по адресу: г. Москва ул. Флотская, д. 15 Б, стр. 1-4. |
| 4 | Пользователь | Религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |
| 5 | Подрядная организация | Определяется по результатам закупочной процедуры |
| 6 | Функциональное назначение Объекта 2 | Гостиница для паломников и жилой братский корпус. |
| 7 | Вид Работ | Микологическое обследование для проведения работ по реставрации и приспособлению к современному использованию |
| 8 | Технические характеристики Объекта 2 | Площадь застройки - 332 м². Общая площадь здания - 600 м². Строительный объём - 2 550,5 м³. Этажность - два надземных этажа и чердак. Верхняя отметка здания составляет от ноля пола до конька – 9,50 м. |
| 9 | Сроки выполнения Работ | В соответствии с Договором. |
| 10 | Цели и виды обследований | а) Цели: микологические и энтомологические исследования проб древесины зданий на предмет заражения плесневыми, домовыми грибами и насекомыми, установление возможных причин поражения, выдача рекомендаций по борьбе с биоразрушителями и нормализации состояния объекта. б) Виды: выезд на объект, осмотр, фотофиксация, отбор проб древесины (соскобом, бурением), лабораторные исследования проб методом посева и изучения под микроскопом, определение влажности древесины, обработка и анализ результатов, разработка рекомендаций по нормализации состояния объектов (с учетом результатов предыдущих микологических обследований) состояния конструкций здания в целях определения объемов работ по ликвидации существующих биопоражений и выбора оптимального, эффективного и экономически целесообразного метода реставрации на основании, сравнения сметной стоимости вариантов продолжения реставрационных работ. Рассмотреть все современные методы борьбы с биоповреждениями (пропитка биоцидными составами панельным способом, пропитка в ваннах, СВЧ облучение и т.д.). По результатам микологического и инженерного обследований составить комиссионно, с участием Пользователя, акта технического состояния в части проводимых микологических исследований и дефектной ведомости, с предложениями по устранению выявленных недостатков. |
| 11 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить обследования | ГОСТ Р 57097-2016 «Сохранение объектов культурного наследия. Памятники деревянного зодчества. Общие требования к производству работ» ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения влажности». ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки». ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины». ГОСТ 28184-89 «Средства защитные для древесины». ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» ГОСТ Р55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры». |
| 12 | Требования к точности, надёжности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях | В соответствии с действующими нормативными документами |
| 13 | Дополнительные требования к производству изысканий или отчётных материалов | Предусмотренные в Техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчётных материалов могут уточняться Подрядчиком инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком. Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований устанавливают в программе изысканий. Результаты исследований являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без согласия запрещается. Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *pdf, * doc). |

Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага

_____________________