|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата поступления запроса** | **Тема запроса** | **Текст запроса по закупочной процедуре SBR028-2104300067 (Конкурс на право заключения договора на проектирование столовой с инженерными сетями и благоустройством прилегающей территории)** | **Разъяснение** |
| 13.05.2021 14:20 | Прошу дать разъяснения | Уважаемый Заказчик!Комментарии к Техническому заданию: В п.1.7 Технического задания указан вид работ «Разработка рабочей документации …». Однако в пунктах 2.11 - 2.16 указаны разделы, которые входят в состав стадии «П» и есть требование: Выполнить в объёме постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Кроме того, стоимость разделов 2.11, 2.12, 2.14, 2.16 отсутствует в расчёте. В пункте 3.5 указано требование разработки проектной документации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», что не соответствует виду работ, указанному в п. 1.7. Комментарии к расчёту стоимости: Стоимость рассчитана с учётом понижающего коэффициента стадийности 0,6. Вопрос: 1) В случае сохранения требований пунктов Технического задания, почему не выполнен расчёт стоимости по пункту 1.5 СБЦП 81-2001-03, а именно: Проектная документация 40 % Рабочая документация 60 % Итого 100 % В противном случае, необходимо удалить из Технического задания требования, не учтённые в расчёте стоимости. 2) Стадия П будет выдана в качестве исходных данных? Если не предполагается, то почему? Рабочая документация разрабатывается на основе расчётов и принятых решений по утверждённой стадии П. |  В данном случае имеется ввиду, что проектная документация это вид разрабатываемой документации, а не стадия ПД, и то что разделы РД должны содержать всю необходимую информацию для её выполнения, и она структурирована в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в необходимом объёме.Это временное здание и утвержденной стадии ПД не требуется. |